### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

# Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul.  Wojewódzka 42

40-026 KATOWICE

tel. (32) 251 07 36, 	fax  (32) 251 37 66, e-mail:katowice@ksse.com.pl

# Znak sprawy:……………………

Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

# przedmiot zamówienia:

# Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45

# miejsce realizacji:

Krapkowice, obręb Rogów Opolski i Dąbrówka Górna, w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka Mała oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 45 z drogą na Rogów Opolski

zatwierdził:

Piotr Wojaczek

Prezes Zarządu

(...)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 84383 - 2014, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.ksse.com.pl

NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ SPOWODUJE WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA LUB ODRZUCENIE OFERTY

zgodnie z art. 24 i 89 ustawy Prawa zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

| - CZĘŚĆ I | - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ |  |
| --- | --- | --- |
| - CZĘŚĆ II | - DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ |  |
| - CZĘŚĆ III | - SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ |  |
| - CZĘŚĆ IV | - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| - CZĘŚĆ V | - PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |  |
| - CZĘŚĆ VI | - ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ |  |

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

- ZAMAWIAJĄCY

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

ul. Wojewódzka 42

40-026 Katowice

tel: (32) 25 10 736		fax: (32) 251 37 66

e-mail: katowice@ksse.com.pl

NIP 954–13–00-712

## REGON: 273073527

www.ksse.com.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. Zm.) zwanej dalej w skrócie Ustawą ogłasza postępowanie w trybie:

przetarg nieograniczony

na wykonanie:

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45.

- kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

CPV: 71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

3. Zakres przedmiotu zamówienia i założenia projektowe:

- Projekt budowy układu drogowego - na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Miejski w Krapkowicach opracowanej koncepcji i załączonych w niej etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu o załączoną mapkę poglądową z zaznaczonymi odcinkami drogowymi: „1”, „2”, „3” i „4”.

- Projekt odcinka „1”:

- długość odcinka drogowego: ok. 800 m, przekrój 1/2, parametry jezdni: szerokość 7m, szerokość pasa ruchu: 3,50 m;

- przekrój uliczny, jednostronny ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,0 m;

- konstrukcja nawierzchni jezdni powinna być przystosowana do ruchu ciężkiego (KR-4);

- projekt musi uwzględniać miejsce pod infrastrukturę techniczną, projekty ewentualnych podziałów geodezyjnych terenu oraz włączenie projektowanego odcinka 1 do istniejącej drogi dojazdowej, przy uwzględnieniu istniejącego projektu drogi na odcinku „2” (rozwiązanie skrzyżowania);

- odwodnienie ulicy: za pomocą kanalizacji deszczowej;

- projekt oświetlenia drogi;

- projekt musi uwzględniać zabezpieczenie lub ewentualne przełożenie wszystkich sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją;

- Projekt odcinka „3”:

- długość odcinka drogowego: ok. 640 m, przekrój 1/2, parametry jezdni: szerokość 7m, szerokość pasa ruchu: 3,50 m;

- przekrój uliczny, jednostronny ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,0 m;

- konstrukcja nawierzchni jezdni powinna być przystosowana do ruchu ciężkiego (KR-4);

- projekt musi uwzględniać miejsce pod infrastrukturę techniczną, projekty ewentualnych podziałów geodezyjnych terenu oraz włączenie projektowanego odcinka 3 do istniejącej drogi do Rogowa Opolskiego;

- odwodnienie ulicy: za pomocą kanalizacji deszczowej;

- projekt oświetlenia drogi;

- projekt musi uwzględniać zabezpieczenie lub ewentualne przełożenie wszystkich sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją;

- Projekt odcinka „4”

(fragment w śladzie istniejącej drogi do Rogowa Opolskiego)

- długość odcinka drogowego: ok. 375 m, przekrój 1/2, parametry jezdni: szerokość 7m, szerokość pasa ruchu: 3,50 m;

- przekrój uliczny, jednostronny ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,0 m;

- konstrukcja nawierzchni jezdni powinna być przystosowana do ruchu ciężkiego (KR-4);

- projekt musi uwzględniać miejsce pod infrastrukturę techniczną, projekty ewentualnych podziałów geodezyjnych terenu oraz włączenie projektowanego odcinka „4” do istniejącej drogi DK45 (rozwiązanie skrzyżowania – dopuszczalny wariant ronda w przeciwieństwie do wykonanej koncepcji), jak również połączenie projektowanego odcinka „4” z projektowanym odcinkiem „3”.

- odwodnienie ulicy: za pomocą kanalizacji deszczowej;

- projekt oświetlenia drogi;

- projekt musi uwzględniać zabezpieczenie lub ewentualne przełożenie wszystkich sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją;

Uwaga: projekt odcinka „2” i „5” został wykonany przez Gminę Krapkowice. Kompletna dokumentacja projektowa odcinka „2” może zostać udostępniona przez Urząd Gminy Krapkowice.

- Projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie projektowanych dróg na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Miejski w Krapkowicach opracowanej koncepcji i załączonych w niej etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu o załączoną mapkę poglądową z zaznaczonymi odcinkami drogowymi: „1”, „2”, „3” i „4”.

- W związku z brakiem istniejącej kanalizacji deszczowej oraz naturalnych odbiorników wód opadowych w tym rejonie, przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z projektowanych dróg i terenów objętych granicami KSSE poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej do dwóch planowanych w projekcie koncepcyjnym zbiorników retencyjno - filtracyjnych.

- Projekt przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Miejski w Krapkowicach opracowanej koncepcji i załączonych w niej etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu o załączoną mapkę poglądową z zaznaczonymi odcinkami drogowymi: „1”, „2”, „3” i „4”.

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów objętych granicami KSSE odbywać się ma poprzez sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do dwóch zaprojektowanych w projekcie koncepcyjnym przepompowni ścieków, a następnie kanalizacją tłoczną do miejsc włączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

- Projekt przebiegu sieci wodociągowej na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Miejski w Krapkowicach opracowanej koncepcji i załączonych w niej etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu o załączoną mapkę poglądową z zaznaczonymi odcinkami drogowymi: „1”, „2”, „3” i „4”.

4. Opis stanu istniejącego:

- Teren Podstrefy Gliwickiej – Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krapkowicach o powierzchni około 100 ha jest zlokalizowany przy węźle autostrady A4 w Dąbrówce Górnej, po jej południowej stronie.

- Teren składa się z dwóch części – obszar 1 jest położony bezpośrednio przy węźle Dąbrówka, obszar 2 jest położony przy drogach: DK45 i drodze lokalnej prowadzącej do Rogowa Opolskiego.

- W sąsiedztwie wymienionych obszarów KSSE przebiegają następujące sieci uzbrojenia technicznego:

  - sieć wodociągowa DN200 – wzdłuż drogi DK45 oraz drogi lokalnej do Rogowa Opolskiego

  - sieć wodociągowa DN160 i DN 110 – wzdłuż dróg lokalnych stanowiących obecny dojazd do obszaru 1 KSSE, położonego przy węźle Dąbrówka oraz wzdłuż projektowanego odcinka drogowego „2”

  - sieć kanalizacji sanitarnej DN200 – wzdłuż drogi lokalnej do Rogowa Opolskiego oraz częściowo wzdłuż projektowanego odcinka drogowego „2”

  - sieć elektryczna średniego napięcia 15 kV – wzdłuż drogi lokalnej do Rogowa Opolskiego

  - sieć teletechniczna – wzdłuż drogi lokalnej do Rogowa Opolskiego

- W rejonie terenów KSSE w Krapkowicach brak istniejącej kanalizacji deszczowej oraz naturalnych odbiorników wód opadowych.

Uwaga: Przebieg poszczególnych sieci infrastruktury został zaznaczony na 2 mapkach poglądowych (dla obszaru 1 i obszaru 2) będących załącznikami graficznymi do niniejszej SIWZ.

5. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie projektu budowlanego (według projektu koncepcyjnego),

- opracowanie projektów wykonawczych,

- opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu (wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem),

- inwentaryzację zieleni z planem wycinek, w przypadku konieczności

- wykonanie przedmiarów robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, z rozdziałem na etapy i branże,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich z rozdziałem na etapy i branże,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot projektowania,

- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, zawierającej:

- plan sytuacyjny z naniesionymi granicami nieruchomości,

- wypisy z rejestru gruntów działek, które będą obejmowały projekt,

- uzyskanie pisemnej zgody właścicieli lub użytkowników wieczystych na czasowe zajęcie terenu, konieczne do realizacji inwestycji, wraz ze zgodami zapewnienia dostępu do niej w celach konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- Koncepcją projektową będącą załącznikiem do niniejszej SIWZ

- Wytycznymi przekazanymi przez KSSE S.A.

- Wytycznymi przekazanymi przez UM w Krapkowicach

- Wytycznymi zawartymi w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

7. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być uzgodniona z KSSE S.A., z UM w Krapkowicach oraz z zarządcami / właścicielami infrastruktury technicznej występującej na terenie objętym zakresem projektowania.

8. Wykonawca musi uzyskać niezbędne dane do projektowania (w tym pozyskać na koszt własny mapę do celów projektowych).

9. Oczekiwane składniki dokumentacji projektowej:

- 5 kompletów projektów budowlanych (również w formie elektronicznej – pdf i dwg) łącznie z wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami;

- po 5 kompletów projektów wykonawczych (również w formie elektronicznej – pdf i dwg);

- po 5 kompletów kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót sporządzonych wg obowiązujących przepisów. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w programie kosztorysowym NORMA PRO lub kompatybilnym (również w wersji elektronicznej w formacie .pdf, .kst lub .ath.

- po 5 kompletów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (również w formie elektronicznej .doc i .pdf).

10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

- ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z  późn. zm.)

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.687 z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389)

oraz posiadać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami uzgodnienia i opinie, w tym opinię organu zarządzającego ruchem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

      - Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, FORMA WYNAGRODZENIA

- Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej SIWZ i przypadającym w okresie:

- Termin rozpoczęcia realizacji umowy: dzień podpisania umowy

- Termin zakończenia:

- 7 miesięcy od daty podpisania umowy: złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem wymaganych załączników określonych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

- 2 miesiące od daty przyjęcia wniosków o ZRID i/lub o pozwolenie na budowę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przekazanie kompletnej dokumentacji projektów wykonawczych z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi.

- Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B),

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp (Załącznik nr 1.1);

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (Załącznik nr 5) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Załącznik nr 6), potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

    - Potwierdzające wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli firma działa krócej, w okresie funkcjonowania firmy, co najmniej 1 projektu o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia (projekt układu drogowego, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej), z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 2) oraz dokumenty (Załączniki nr 2.1), potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;

    - wykaz osób i podmiotów (Załącznik nr 4), jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

  - Projektant branży drogowej

- kwalifikacje zawodowe: potwierdzone przygotowanie zawodowe do

wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie projektowania dróg

- doświadczenie: min 5 letni staż pracy przy projektowaniu w branży budownictwa drogowego

- wykształcenie: wyższe

  - Projektant branży wod-kan

- kwalifikacje zawodowe: potwierdzone przygotowanie zawodowe do

wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

- doświadczenie: min 5 letni staż pracy przy projektowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

- wykształcenie: wyższe

  - Projektant branży elektroenergetycznej

- kwalifikacje zawodowe: potwierdzone przygotowanie zawodowe do

wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie projektowania sieci elektroenergetycznych

- doświadczenie: min 3 letni staż pracy przy projektowaniu sieci elektroenergetycznych

- wykształcenie: wyższe

UWAGA :

- dopuszczalne jest wskazanie osoby / osób posiadającej potwierdzone przygotowanie zawodowe do projektowania w wyżej wymienionych specjalnościach

- projekty wykonane przez projektantów branżowych, muszą być sprawdzone zgodnie z warunkami określonymi w ustawie Prawo Budowlane

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.  poz. 231):

- pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 w związku z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp (Załącznik 7)

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) z art. 4 pkt 14 przez grupę kapitałową – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) z art. 4 pkt 4, ilekroć w ustawie jest mowa o: „przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwią wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień i innymi osobami

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarzadzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę”.

- Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

ul. Wojewódzka 42, 40-026 KATOWICE

fax  (32) 251 37 66

e-mail: m_pachucki@ksse.com.pl

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 Pzp. Z zastrzeżeniem terminów określonych w ust. 1 i ust. 1a i b tego artykułu.

- Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ).

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ).

- O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ).

- Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Mirosław Pachucki – (32) 251 07 36 lub 512 12 51 66 – w sprawach proceduralnych

Jacek Bialik – (32) 231 89 10 – w sprawach przedmiotu zamówienia

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona w oparciu o niniejszą SIWZ.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Oferta musi być złożona w języku polskim.

- Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi spełniać następujące wymogi:

  - oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

  - wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Do oferty winny być załączone wyszczególnione w części VI SIWZ dokumenty.

- Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru, ewidencji lub pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Podpisy złożone przez wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający będzie jednak żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wówczas, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Oferta powinna być opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do upływu terminu otwarcia ofert, tj. w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana:

Katowicka SSE S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice i opatrzona napisem:

# Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice oraz oznaczona:

# Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45.

- nie otwierać przed godziną 11:45 w dniu 12.05.2014 r.

- Kopertę (opakowanie) należy zaopatrzyć w adres zwrotny Wykonawcy, umożliwiający odesłanie oferty uszkodzonej lub złożonej po wyznaczonym terminie składania ofert.
Oferta uszkodzona nie podlega rozpatrzeniu.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma (przed terminem składania ofert) ofertę zamienną (zamknięta koperta (opakowanie) oznaczona napisem „zmiana oferty”) lub pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42

- Termin składania ofert upływa dnia 12.05.2014 r. o godzinie 11:30.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

- Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w określonym wyżej terminie.

- Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, 
tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone Wykonawcy z adnotacją o treści: „ofertę otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”.

- Publiczne otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 12.05.2014 r. o godzinie 11:45 w siedzibie zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- W przypadku złożenia oferty zamiennej oferta pierwotna będzie wycofana bez otwierania i zostanie zwrócona Wykonawcy po zamknięciu części „publiczne badanie ofert”.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dot. złożonej oferty (art. 87 ust. 1 Pzp).

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 385).

- Cena oferty oraz ceny jednostkowe, (jeśli dotyczy), muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), bez względu na formę sporządzenia kalkulacji ceny.

- Cena określona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową, obowiązującą w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.

- Nie przewiduje się waloryzacji ceny.

- KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

- Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

- W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w nawiązaniu do w/w kryteriów, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

- Won - wskaźnik oceny oferty

- Won = An x 0,8 + Bn x 0,2

- Pmin

- An = ------------- x 100pkt.

- Pn

- An - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 1

- n - numer oferty

- Pmin - najniższa oferta

- Pn – oferta rozpatrywana

- Dla każdej oferty zostanie przyjęta 100 pkt. skala oceny oferty.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów wygra przetarg.

Dla każdej oferty zostanie przyjęta 100 pkt. skala oceny oferty.

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

K.1. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie:

  - warunków udziału w postępowaniu

  - wymagań Zamawiającego przez oferowane usługi.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

- Wykluczenie Wykonawcy

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

  - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13. Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 Pzp.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie określać, co najmniej:

- lidera

- wzajemne zobowiązania Wykonawców

- części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców

- solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i za należyte wykonanie zamówienia.

- Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647 „Kodeksu cywilnego”.

- Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dokumenty, z których wynikać będą uprawnienia osób wykonujących zamówienie do wykonywania takich czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w

- postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

  - nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

  - opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

  - nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

  - udzieleniu zamówienia; albo

  - zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej

  - ręki albo zapytania o cenę.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

- WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Nie przewiduje się obowiązku wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- ZATWIERDZENIE PRZETARGU

- Wynik przetargu zatwierdza Zarząd Katowickiej SSE S.A.

- Protokół z prac Komisji Przetargowej z postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdza Zarząd KSSE S.A.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: e-mail: m_pachucki@ksse.com.pl

Adres strony internetowej: określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 3 wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa, które projekty branżowe nie mogą być powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie takich jak:

- zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i

Wykonawcy

- zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i

Wykonawcy

- zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych

- zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek

zaakceptowanych przez Zamawiającego

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nie dotyczy

#### CZĘŚĆ V	WZÓR UMOWY

- WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik 8 w części VI do SIWZ.

#### CZĘŚĆ VI 	ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Formularz VI.1

..................................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

..................................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

..................................................................

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

# „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”.

Zamawiający:

###### Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

ul. Wojewódzka 42

40-026 Katowice

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

..................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA |  |
| B | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |  |
| 1. | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo - dotyczące wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2. | Wykaz wykonanych / wykonywanych zamówień |  |
| 2.1 | Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie |  |
| 3. | Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 3.1 | Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - jeśli dotyczy |  |
| 3.2 | Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień |  |
| 4. | Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom |  |
| 5. | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 6. | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 7. | Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej |  |

..................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.1

Załącznik nr A

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia | # „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”. |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | ###### Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Wojewódzka 42 40-026 Katowice |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

- Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. - Oferuję wykonanie zamówienia za: cenę brutto …………………………………………PLN słownie:……………………………………………………………………………… w tym: cena netto …………………………………………PLN VAT ………………………………PLN, tj. 23 % - Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym niż: - 7 miesięcy od daty podpisania umowy: złożenie projektu wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem wymaganych załączników określonych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej - 2 miesiące od daty przyjęcia wniosków o ZRID i/lub o pozwolenie na budowę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przekazanie kompletnej dokumentacji projektów wykonawczych z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi. 4. Zobowiązuję się do zapoznania z terenem objętym zakresem opracowania we własnym zakresie oraz zdobycia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do przygotowania oferty, podpisania umowy i realizacji zamówienia. 5. Zobowiązuję się udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane dokumentacje projektowe, na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego oraz w ramach nadzoru autorskiego realizowanego wg zasad określonych odrębną umową. 6. Oświadczam, że: 6.1.Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 62.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 6.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 7. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ. .................................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy ………………dnia, ……………

Formularz VI.2

Załącznik nr B

B. OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

| Nazwa zamówienia | # „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: - Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłam/em pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. .................................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy ............................................ data

Formularz VI.3

Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | # „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| .................................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy ............................................ data |  |

Formularz VI.4

Załącznik nr 1.2

Wzór pełnomocnictwa

Miejsce i data ……………………………………..

- PEŁNOMOCNICTWO

- My, niżej wyszczególnieni Wykonawcy:

- ....................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

reprezentowany przez:

a)  ..................................................................................

b) ..................................................................................

- ....................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

reprezentowany przez:

a) ..................................................................................

b) ..................................................................................

- ....................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

reprezentowany przez:

a) ..................................................................................

b) ..................................................................................

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składamy ofertę wspólną w postępowaniu na wykonanie:

„Opracowania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”.

- Oświadczamy, że na Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego/ o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy*) został wyznaczony:

1) ………. ...............................................................................................................

(pełna nazwa Pełnomocnika) **)

2) Wszyscy Wykonawcy określeni w punkcie I ponoszą solidarną odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań umownych.

3) Pełnomocnik określony w punkcie II.1 jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do reprezentowania wszystkich Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia/do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia*) oraz zaciągania zobowiązań w naszym imieniu.

Podpisy  upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z aktem rejestrowym:

1.a) ...................................            2.a) …………………………………     3.a) ………………………………

1.b) ...................................           2.b) …………………………………     3.b) ………………………………

Podpis Pełnomocnika :

……………………………………………..

*)    - niepotrzebne skreślić

**) - podać imię i nazwisko lub nazwę Pełnomocnika, adres zamieszkania bądź siedziby, nr telefonu, faxu i adres e-mail

Formularz VI.5

Załącznik nr 1.3

Miejsce i data ……………………………………..

OŚWIADCZENIE

o uprawnieniu do składania oświadczenia woli osoby fizycznej składającej samodzielnie ofertę, a nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”.

Nazwa zadania

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym:

Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej:

Legitymuję się dowodem osobistym nr: …………………………………………..…………………………………

Posiadam PESEL: …………………………….…………………………………………………….

Mój adres zamieszkania: …………………………..………………………………….………….

i jestem uprawniony do podpisania oferty lub wniosku o dopuszczenie do postępowania a tym samym posiadam prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli jako Wykonawca na ryzyko i koszt własny.

Miejsce i data  ....................................................

Imię i nazwisko …………………………………

Podpis  ...............................................................

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Formularz VI.6

Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ

w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt F ust.6 pkt. A SIWZ

| Nazwa zamówienia | # „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Przedmiot (parametry) | Odbiorca: nazwa i adres | Data wykonania/ wykonywania: dd/mm/rrrr | Wartość PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| .................................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy ............................................ data |  |  |  |  |

Formularz VI.7

Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia | # „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko osoby/ Nazwa (firma) podmiotu | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| .................................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy ............................................ data |  |  |  |

Formularz VI.8

Załącznik nr 3.1

…………………………………

(pieczęć Podmiotu) **)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczam, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”.na rzecz

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy)

w zakresie udostępnienia wiedzy i doświadczenia w formie:

- bezpośredniego naszego udziału w realizacji zamówienia przy wykonywanie określonej części zamówienia w formie podwykonawstwa *):

……………………………………………………………………………………………..

(wymienić realizowaną część zamówienia.)

- w innej formie *)

…………………………………………………………………………………………

(np. doświadczenie uzyskane w związku z realizacją dokumentacji projektowanych w zakresie zgodnym z wymaganym w niniejszym postępowaniu)

Nasze zasoby zostaną udostępnione w.w. Wykonawcy na zasadach jak niżej:

- sposób wykorzystania zasobów ………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

(wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający np. projektowanie, doradztwo itp.)

- charakter stosunku łączącego Podmiot udostępniający z Wykonawcą zamówienia:

…………………………………………………………………………………………

(porozumienie, umowa, itp.)

- czas realizacji zawartej umowy z Zamawiającym tj od daty jej zawarcia do.lub na czas inny tj.

………………………………………………………………………………..…………….

Na dowód udostępnienia zasobów przedkładamy dokumenty wymagane w postępowaniu ze strony Zamawiającego zawarte w SIWZ zamówienia.

Miejsce i data ………………………………………

Imię i nazwisko ……………………………………

Podpis ……………………………………………..

/upełnomocniony przedstawiciel Podmiotu zobowiązującego

się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/

*) – niepotrzebne skreślić

**) – w tym miejscu podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby Podmiotu składającego zobowiązani

Formularz VI.9

Załącznik nr 3.2

…………………………………

(pieczęć Podmiotu) *)

OŚWIADCZNIE

dotyczące uprawnień osób wymienionych w ZAŁĄCZNIKU Nr 3 (wykaz osób), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”.

Niniejszym oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i wymienione w druku nr 5 (Wykaz osób stanowiący załącznik do oferty) posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie określone w warunkach udziału 
w postępowaniu

Miejsce i data ………………………………………

Imię i nazwisko ……………………………………

Podpis ……………………………………………..

( upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony aktem

rejestrowym lub pełnomocnictwem )

*) – w tym miejscu podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby Podmiotu składającego zobowiązani

Formularz VI.10

Załącznik nr 4

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | # „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

..................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

............................................

data

Formularz VI.6

Formularz VI.8

Formularz VI.11

Załącznik nr 7

| LISTA PODMIOTÓW NALEĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST.2 PKT. 5 PZP |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | # „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oświadczam, że należę/ nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

*niepotrzebne skreślić

Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej, poniżej musi wskazać wszystkie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

..........................................                                                                                                ........................................................................................

Data                                                                  Podpis i pieczątka uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) firmy
                                                                                                                                          		 Wykonawcy

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm) z art. 4 pkt 14 przez grupę kapitałową – „rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę”

Dokument składa osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa oświadczenie oddzielnie (a w przypadku spółek cywilnych składa oddzielnie każdy wspólnik spółki cywilnej).

Formularz VI.12

Załącznik nr 8

PROJEKT

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

zawarta w dniu ………………………..

pomiędzy

Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42, 40 – 026 Katowice wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Ka towice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000106403, posiadającą

NIP 954-13-00-712 kapitał zakładowy 9.176.000 zł – zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

# Piotra Wojaczka - Prezesa Zarządu KSSE S.A.

Jerzy Łoik - Wiceprezesa Zarządu - Członka Zarządu KSSE S.A.

a

…………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w …………………………. przy ulicy ……………………………….. posiadającym numer NIP …………………………….. - zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: ………………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45” zwanej dalej "Dokumentacją Projektową",

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać Dokumentację Projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja Projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby możliwa była na jej podstawie realizacja inwestycji budowlanej pod nazwą „budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”, zwana dalej "Inwestycją".

- Wykonawca wskazuje projektantów uczestniczących w realizacji Dokumentacji Projektowej. Lista Projektantów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Koordynację nad całością pracy dokumentacyjnej Zamawiający powierza 
……………………………

§ 2

- W imieniu Zamawiającego osobą odpowiedzialną za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących dla obu Stron Umowy uzgodnień w zakresie dotyczącym Dokumentacji Projektowej lub jej części, jak również do ich odbioru i zatwierdzenia, jest …………….. a w przypadku jego nieobecności ……………………………...

- W imieniu wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zobowiązań wynikających z Umowy i koordynację międzybranżową jest ………………….. a w przypadku jego nieobecności ………………………..

- Ustala się, że informacje przekazywane pomiędzy Stronami Umowy za pomocą poczty elektronicznej posiadają moc prawną. W razie wątpliwości, co do faktu otrzymania informacji nadawca obowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia odbioru. Odbiorca jest zobowiązany bezzwłocznie potwierdzić otrzymanie korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną.

§ 3

- Strony zgodnie przyjmują, że przez następujące pojęcia, należy rozumieć:

- opóźnienie – niewykonanie danej czynności w założonym terminie z powodów, za które Wykonawca lub Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

- zwłoka - niewykonanie danej czynności w założonym terminie z powodów, za które Wykonawca lub Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- wada fizyczna – niezgodność Dokumentacji Projektowej stworzonej przez Wykonawcę z Umową lub z wszelkimi innymi uzgodnieniami, założeniami i wytycznymi ustalonymi przez Zamawiającego i zaakceptowanymi przez Wykonawcę, jak również nieprzydatność lub ograniczona przydatność Dokumentacji Projektowej ze względu na jej cel oznaczony w Umowie oraz usterki w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), które są wynikiem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Wszelkie terminy zawarte w niniejszej Umowie określone w dniach należy traktować jako terminy określone w dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

II. PRZEDMIOT UMOWY

§ 4

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest sporządzenie przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i  innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji Inwestycji ("Przedmiot Umowy").

- W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

- Projekt budowlany i wykonawczy układu drogowego - na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Miejski w Krapkowicach opracowanej koncepcji i załączonych w niej etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu o załączoną mapkę poglądową będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy z zaznaczonymi odcinkami drogowymi: „1”, „2”, „3” i „4”.

- Projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie projektowanych dróg na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Miejski w Krapkowicach opracowanej koncepcji i załączonych w niej etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu o załączoną mapkę poglądową będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy z zaznaczonymi odcinkami drogowymi: „1”, „2”, „3” i „4”.

  - W związku z brakiem istniejącej kanalizacji deszczowej oraz naturalnych odbiorników wód opadowych w tym rejonie, przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z projektowanych dróg i terenów objętych granicami KSSE poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej do dwóch planowanych w projekcie koncepcyjnym zbiorników retencyjno - filtracyjnych.

- Projekt przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Miejski w Krapkowicach opracowanej koncepcji i załączonych w niej etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu o załączoną mapkę poglądową będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy z zaznaczonymi odcinkami drogowymi: „1”, „2”, „3” i „4”.

  - Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów objętych granicami KSSE odbywać się ma poprzez sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do dwóch zaprojektowanych w projekcie koncepcyjnym przepompowni ścieków, a następnie kanalizacją tłoczną do miejsc włączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

- Projekt przebiegu sieci wodociągowej na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Miejski w Krapkowicach opracowanej koncepcji i załączonych w niej etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu o załączoną mapkę poglądową będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy z zaznaczonymi odcinkami drogowymi: „1”, „2”, „3” i „4”.

- Ponadto Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

- Koncepcją projektową będącą załącznikiem do niniejszej SIWZ

- Wytycznymi przekazanymi przez KSSE S.A.

- Wytycznymi przekazanymi przez UM w Krapkowicach

- Wytycznymi zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

- Dokumentacja Projektowa stanowiąca Przedmiot Zamówienia musi być uzgodniona z KSSE S.A., z UM w Krapkowicach oraz z zarządcami / właścicielami infrastruktury technicznej występującej na terenie objętym zakresem projektowania.

- Zakres Dokumentacji Projektowej stanowiącej Przedmiot Zamówienia określa załącznik nr 3 do Umowy

- Zamawiający zastrzega, iż z wniosku o wydanie ZRID może być wyłączony wodociąg i kanalizacja sanitarna, gdyż nie są one urządzeniami związanymi z drogą. W takim przypadku, na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej powinna być uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę w odrębnym trybie. Z przygotowanym przez Wykonawcę kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej wystąpi Zleceniodawca lub jego pełnomocnik

§ 5

W celu uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji i pozwoleń, o których mowa w § 4 ust.2 Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w Jego imieniu, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 6

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia wszystkich opracowań niezbędnych do prowadzenia procesu projektowego. W razie konieczności może on wystąpić do Zamawiającego o potrzebne dane, informacje lub dokumenty. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie, jaki okaże się być niezbędny do sporządzenia przez Wykonawcę tych opracowań.

- Strony zgodnie postanawiają, iż termin dostarczania przez Wykonawcę do Zamawiającego Dokumentacji Projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia w formie protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego, określone są w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn, za które Zamawiający nie jest odpowiedzialny, poprawki, uzupełnienia lub dokończenie Dokumentacji Projektowej przez osobę inną niż Wykonawca, nie stanowią naruszenia praw autorskich Wykonawcy do Dokumentacji Projektowej i nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy z tytułu naruszenia praw autorskich.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z odcinkiem drogi, którego dotyczy przedmiot zamówienia.

§ 7

- Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części Dokumentacji Projektowej z innym podmiotem lub innymi podmiotami posiadającymi uprawnienia do projektowania ("Podwykonawcy"), jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Dokumentacji Projektowej ani nie zwiększy kosztów jej wykonania. Wykonawca nie może podzlecić wykonania całości Dokumentacji Projektowej.

- W przypadku powierzenia wykonania części Dokumentacji Projektowej Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji opracowań projektowych przez nich wykonanych i ponosi przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność, jak za własne działanie lub zaniechanie, za należyte wykonanie zobowiązań przez Podwykonawców.

- O podzleceniu wykonania części Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie w ciągu 7 dni od chwili zajścia powyższej okoliczności Informacja powinna zawierać dane, jaka część Dokumentacji Projektowej została powierzona Podwykonawcom, kto jest odpowiedzialny za powierzone prace oraz wskazać dane Podwykonawców w taki sposób, aby możliwy był kontakt Zamawiającego z Podwykonawcami (telefony, e-mail i inne).

§ 8

- W ramach Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje kompletne branżowe projekty i uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje, które pozwolą na zrealizowanie Inwestycji, w zakresie posiadanych oraz uzyskanych informacji i dokonanych uzgodnień z Zamawiającym.

- W okresie wykonywania niniejszej umowy, jak też w okresie, na jaki Wykonawca udzielił rękojmi (§ 18) Wykonawca będzie utrzymywał odpowiednią dokumentację obejmującą: korespondencję, uzgodnienia i protokoły, która będzie udostępniana Zamawiającemu do wglądu na jego żądanie.

- W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca poda do informacji wszystkich uczestników niniejszego procesu projektowego stały termin narad koordynacyjnych. Strony ustalają, że narada będzie się odbywać nie rzadziej niż raz w miesiącu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca jest zobowiązany do protokołowania ustaleń podjętych na spotkaniu. Odbywanie spotkań koordynacyjnych nie może być zaniechane do końca trwania procesu projektowego.

- Niezależnie od ustaleń powyższych, Wykonawca będzie ustalać liczbę oraz miejsce spotkań roboczych pomiędzy Stronami Umowy i zespołami branżowymi stosownie do potrzeb wynikających z pozyskiwania informacji, wyjaśniania wątpliwości i wykonywania czynności uzgadniania i zatwierdzania poszczególnych części Projektu. Z każdego spotkania będzie sporządzony protokół obejmujący ustalenia podjęte na spotkaniu.

- W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca przekaże listę osób odpowiedzialnych po jego stronie za poszczególne branże oraz poda możliwości kontaktowe z wszystkimi wymienionymi osobami (telefony, e-maile i inne). Jeżeli lista projektantów będzie w trakcie procesu projektowego zmieniana, to należy powiadomić o tym Zamawiającego w ciągu 3 dni od powstałych zmian i przekazać mu wersję uaktualnioną listy projektantów.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy takiego tempa prac projektowych oraz angażowania odpowiednich zasobów ludzkich i technicznych, które zapewnią dotrzymywanie terminów realizacji Dokumentacji Projektowej.

- Przedstawione przez Wykonawcę opracowania Dokumentacji Projektowej powinny być zgodne z Umową, wytycznymi Zamawiającego zaakceptowanymi przez Wykonawcę, oraz założeniami przyjmowanymi wspólnie przez obie strony w trakcie trwania procesu projektowego. Podstawą rozpoczęcia przez Wykonawcę prac projektowych jest koncepcja, która powinna być uzgodniona przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

- Strony ustalają, że Zamawiający udzieli odpowiedzi w ciągu 4 dni na pisemne zapytanie Wykonawcy. W razie nieudzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi w tym terminie, Wykonawca jest uprawniony do wykonania czynności, będącej przedmiotem zapytania, według własnego uznania, bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać wprowadzenia zmian do Dokumentacji Projektowej lub jej części, która została opracowana zgodnie z Umową lub z zaakceptowanymi przez Wykonawcę wskazówkami (wytycznymi) Zamawiającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te okażą się korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia zmian w Dokumentacji Projektowej lub jej części, za odrębnym wynagrodzeniem i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną uwzględnione wyłącznie pod warunkiem, że w ocenie Wykonawcy ich uwzględnienie nie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami lub normami, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej.

# IV. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację Projektową wraz ze wszelkimi decyzjami i pozwoleniami.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu powyższą Dokumentację Projektową:

- po 5 kompletów projektów budowlanych (również w formie elektronicznej – pdf i dwg) łącznie z wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami;

- po 5 kompletów projektów wykonawczych (również w formie elektronicznej – pdf i dwg);

- po 5 kompletów kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót sporządzonych wg obowiązujących przepisów. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w programie kosztorysowym NORMA PRO lub kompatybilnym (również w wersji elektronicznej w formacie .pdf, .kst lub .ath.

- po 5 kompletów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (również w formie elektronicznej .doc i .pdf)

- Przy przekazaniu, Dokumentacja Projektowa będzie każdorazowo zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującym przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenia dla swej ważności muszą być potwierdzone przez osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy i branżystów wiodących wraz z ich sprawdzającymi.

- Dokumentacja w formie elektronicznej musi być tożsama z zatwierdzoną dokumentacją 
w formie papierowej.

§ 10

- Przekazanie Dokumentacji Projektowej jak i poszczególnych jej części odbywać się będzie w biurze Podstrefy Gliwickiej po pisemnym zawiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym terminu odbioru Dokumentacji Projektowej lub jej części.

- Fakt dokonania czynności przekazania Dokumentacji Projektowej lub jej części Strony Umowy potwierdzają każdorazowo przez podpisanie protokołu przekazania dokumentacji.

- Przy przekazaniu prac projektowych Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia, jakości Dokumentacji Projektowej, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego, za jakość i kompletność dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć.

- Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany w ciągu 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej lub jej części. Poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający jednocześnie zatwierdza przekazaną Dokumentację Projektową lub jej część.

- W razie odmowy Zamawiającego dokonania odbioru Dokumentacji Projektowej lub jej części, zwrot Dokumentacji Projektowej wraz z pisemnym podaniem przyczyn jej nieprzyjęcia przez Zamawiającego, powinien nastąpić w terminie, o którym mowa w 
ust. 4.

- Wykonawca dołączy do protokołu zdawczo-odbiorczego oświadczenie o kompletności Dokumentacji Projektowej oraz o jej zgodności z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, decyzjami organów administracji publicznej dotyczącymi Inwestycji.

- Każdy komplet dokumentacji projektowej lub jej części powinien być zaopatrzony w kartę koordynacji branżowej potwierdzającej stosowne uzgodnienia pomiędzy branżystami.

§ 11

- W przypadku stwierdzenia wad w przekazanej Dokumentacji Projektowej lub jej części, Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę na piśmie o stwierdzonych wadach, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia i wzywa do ich usunięcia, w terminie wskazanym w § 19 Umowy.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wskazanym w § 19 Umowy, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do naliczenia kary umownej.

- Dla weryfikacji przekazanej Dokumentacji Projektowej i materiałów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami konkursu, Zamawiający może powołać na własny koszt, niezależnych specjalistów lub zespół specjalistów. Zamawiający zobowiązuje się powołać wyłącznie niezależnych specjalistów legitymujących się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, aktualnym w dniu weryfikacji Dokumentacji Projektowej lub jej części.

V. NADZÓR AUTORSKI

§ 12

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub drogą elektroniczną, na 3 dni przed oczekiwanym przybyciem na teren budowy, z zastrzeżeniem § 12 pkt. 3. W przypadku nagłych, wymagających pilnego pobytu Wykonawcy na budowie, stawi się on niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego 
w zakresie zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową a w szczególności z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym. Nadzór autorski w stosunku do aktualnego właściciela projektu oraz jego wykonawców obejmował będzie m.in.:

- stwierdzanie w toku wykonywanych robót, zgodności realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących w/w projektów i ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji Projektowej,

- uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

- czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej,

- udział w naradach technicznych oraz odbiorach robót

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 10 nadzorów autorskich prowadzonych na terenie budowy, potwierdzonych podpisaniem przez Zamawiającego (osoba wskazana w par. 26, ust. 1 b) listy prowadzonych nadzorów, Każdy wykonany nadzór autorski nad dokumentacją projektową (forma rysunkowa lub opisowa) musi być odnotowany wpisem w Dzienniku Budowy.

- Czynności nadzoru autorskiego objęte będą wynagrodzeniem, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do pełnienia nadzorów autorskich w ilości większej niż wymieniona w ust. 3 za odrębnym wynagrodzeniem na warunkach określonych w osobnej umowie.

§ 13

- Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

- W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podmiotem wykonującym roboty budowlane objęte dokumentacją projektową Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę.

VI. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 14

- Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana w terminie:

  - …….  miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy: złożenie projektu wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem wymaganych załączników określonych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wodociągu

  - ……… miesiące od daty przyjęcia wniosków o ZRID i o pozwolenie na budowę wodociągu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przekazanie kompletnej dokumentacji projektów wykonawczych z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi

- W przypadku opóźnienia realizacji Dokumentacji Projektowej lub poszczególnych jej części, Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Wraz z zawiadomieniem o opóźnieniu Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu korektę terminu realizacji Dokumentacji Projektowej lub poszczególnych jej części.

- Za dopuszczalne opóźnienie w realizacji Dokumentacji Projektowej lub poszczególnej jej części będą uznawane wyłącznie opóźnienia wynikające z okoliczności zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do zaakceptowania opóźnienia w przypadku uprawdopodobnienia przez Wykonawcę, iż jest ono spowodowane następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub opóźnienia wynikłe z działania lub zaniechania organów administracyjnych.

- Jeżeli zwłoka po stronie Wykonawcy przekracza 30 dni lub opóźnienie przekracza 120 dni Zamawiający może odstąpić od Umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, o których mowa jest w § 22 Umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zmian w trybie, o którym mowa w § 8 ust. 10, terminy realizacji Dokumentacji Projektowej i jej poszczególnych części ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.

VII. WYNAGRODZENIE

§ 15

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości ………… zł (słownie: ………………. ("Wynagrodzenie"), z zastrzeżeniem postanowień § 8 pkt. 8 Umowy. Do ceny dolicza się należny podatek VAT w wysokości   ……………. zł (słownie: ………………………. złote).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji Projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w dziale V Umowy.

- Strony postanawiają, iż wysokość Wynagrodzenia została podzielona na części odpowiadające poszczególnym etapom realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.

§ 16

- Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonaną Dokumentację Projektową lub jej część nastąpi po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej lub jej części i po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, na zasadach określonych w § 10 Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie rozliczenia na podstawie faktur częściowych, po odbiorze przez Zamawiającego i po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnych części Dokumentacji Projektowej, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. Wysokość poszczególnych faktur częściowych wynika z harmonogramu stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy.

- Faktura VAT za wykonane prace projektowe płatna będzie przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace projektowe w terminie 7 dni od dnia odbioru Dokumentacji Projektowej lub jej części i podpisania przez obydwie Strony Umowy protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przeniesienie przez jedną ze Stron jakichkolwiek wierzytelności, wynikających z niniejszej Umowy, bez pisemnej zgody drugiej Strony jest prawnie nieskuteczne.

VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 17

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy polisę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną Wykonawcy do kwoty ………………..

- Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową obejmującą jego odpowiedzialność z tytułu wad wykonanej przez niego Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania Umowy, aż do zakończenia Inwestycji, jednak nie później niż do dnia ……………………..

- Kopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

IX. RĘKOJMIA ZA WADY

§ 18

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Dokumentacji Projektowej przez okres 2 lat od Zakończenia Inwestycji.

§ 19

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o wadach fizycznych zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy, jest zobowiązany do usunięcia wad w następujących terminach:

- w trakcie realizacji Umowy – w terminie, który nie spowoduje wstrzymania prac projektowych lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, i nie dłuższym niż 21 dni.

- w trakcie realizacji Inwestycji w oparciu o Dokumentację Projektową:

- jeżeli wady spowodowały lub mogą spowodować wstrzymanie lub opóźnienie prac budowlanych – w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu wady,

- w przypadku innych wad – w terminie, który nie spowoduje wstrzymania prac budowlanych lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, i nie dłuższym niż 21 dni.

- Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu za zgodą obu Stron w przypadku konieczności uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, badań lub wykonania ekspertyz.

§ 20

Jeżeli wady uniemożliwią przekazanie Dokumentacji Projektowej lub jej części do realizacji lub gdy Wykonawca nie usunął stwierdzonych wad zgodnie z Umową a wady te są istotne, Zamawiający może odstąpić od Umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy.

§ 21

Jeżeli na etapie realizacji inwestycji wynikną wady fizyczne Dokumentacji Projektowej, powodujące konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego i skutkujące koniecznością uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, Wykonawca dopełni wszelkich czynności mających na celu uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w ramach wynagrodzenia określonego w dziale VII niniejszej Umowy.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE ALBO NIENALEŻYTE

# WYKONANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

§ 22

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Dokumentacji Projektowej, stanowiącej Przedmiot Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej oraz nieusunięcie wad w terminach określonych w § 19 z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto - liczonego od wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jej dostarczenia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10 % wynagrodzenia umownego netto

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Zapłata kary umownej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do faktycznie zrealizowanej części Dokumentacji Projektowej zaakceptowanej przez strony w sporządzonym na tę okoliczność protokole.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego mu Wynagrodzenia.

- Strony ustalają, że mogą odstąpić od egzekwowania należnych im kar umownych.

§ 23

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, wynikających z niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.

XI. PRAWA AUTORSKIE

§ 24

- Dokumentacja Projektowa, stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy, jest utworem w rozumieniu ustawy a dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) i podlega przewidzianej w niej ochronie.

- Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie do całości Dokumentacji Projektowej, która zostanie wykonana i przekazana Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą odbioru Dokumentacji Projektowej, wyłączne, zbywalne autorskie prawa majątkowe do korzystania z Dokumentacji Projektowej na następujących polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:

- zastosowanie do realizacji inwestycji

- udostępnienie wykonawcom lub potencjalnym wykonawcom inwestycji oraz osobom trzecim w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego

- utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką

- wprowadzanie do obrotu w całości lub części

- wprowadzanie do pamięci komputera

- wykorzystywanie w publikacjach o charakterze informacyjnym z zaznaczeniem autorstwa projektu,

- wykorzystywanie w całości lub części i w ustalonej przez Zamawiającego formie w celach marketingowych

- publiczne wykonywanie, odtwarzanie i udostępnianie w tym w Internecie z zaznaczeniem autorstwa projektu, w nieograniczonym czasie i przestrzeni

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dokumentacji Projektowej, a w szczególności poprawianie, modyfikowanie, rozwijanie całości lub dowolnych elementów tej Dokumentacji. Wykonawca oświadcza, że przenosząc autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do Dokumentacji Projektowej, nie narusza praw osób trzecich.

§ 25

Strony ustalają, że w momencie dokonania odbioru przez Zamawiającego poszczególnych części Dokumentacji Projektowej, Zamawiający nabywa również – bez dodatkowego wynagrodzenia – własność wszystkich przekazanych przez Wykonawcę egzemplarzy nośników, na których je utrwalono.

XII PRZEDSTAWICIELE

§ 26

- Przedstawicielem Zamawiającego w przypadkach wymagających współdziałania Stron, w związku z postanowieniami umowy będzie:

- a) w sprawach finansowych ………………….

- b) w sprawach technicznych ………………….

§ 27

- Przedstawicielem Wykonawcy w przypadkach wymagających współdziałania Stron, w związku z postanowieniami umowy będzie: ………………………..

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku określonym art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) oraz z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia drugiej stronie oświadczenia na piśmie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykonaną do dnia doręczenia mu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu Dokumentację Projektową i przenosi w stosunku do niej autorskie prawa majątkowe na rzecz Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji wymienionych w § 22 ust. 4 Umowy. Zlecający zleca wykonanie lub dokończenie Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający pokryje Wykonawcy koszty prac faktycznie wykonanych przez Wykonawcę do dnia doręczenia mu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu, określone na podstawie ich procentowego stanu zaawansowania. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia stanu zaawansowania prac w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:

- Kodeksu cywilnego,

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.z  2013 r. poz. 260 z późn.zm),

- ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- ustawy Prawo budowlane,

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

- ustawy Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

§ 30

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

- W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 31

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy, w tym załączników, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 32

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- mapa poglądowa

- Lista projektantów.

- Harmonogram dostarczania przez Wykonawcę poszczególnych części dokumentacji

- Kopia polisy ubezpieczeniowej.

§ 33

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

…………………………………………..			……………………………………

Podpis i pieczęć Zamawiającego					Podpis i pieczęć Wykonawcy