OPIS TECHNICZNY

Do projektu "Aranżacji wnętrz biurowych dla KSSE ŻORY w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimskich 32 w Żorach"

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna na terenie inwestycji

-projekt wykonawczy oraz projekty branżowe budynku przy ul Męczenników oświęcimskich 32 w Żorach  sporządzony przez biuro projektów

AIR JURKOWSCY ARCHITEKCI

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

- PRZEDMIOT  INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest projekt wnętrz i aranżacji pierwszego piętra budynku jako pomieszczenia biurowe, w projekcie uwzględniono rozwiązania indywidualne pomieszczeń:

- sala konferencyjna pom. Nr 1-07

- biuro 1 pom. Nr 1-04

- biuro 2 pom. Nr 1-06

- biuro 3 pom. Nr 1-02

- kuchnia pom. Nr 1-11

- poczekalnia pom. Nr 1-05

- toalety pom. Nr 1-08 / 1-09 / 1-10

- korytarz

w wymienionych pomieszczeniach zostały zaprojektowane rozwiązania materiałowe i wykończeniowe dla mebli biurowych, zabudowy szaf, elementów siedzisk, podłóg, ścian, sufitów. Wszystkie drzwi w projektowanych wnętrzach mają kolor biały, przed przystąpieniem do lakierowania drzwi kolor i okucia należy uwzględnić z Projektantem. Zakończenia wentylacji pomieszczeń typu anemostaty uzgodnić z projektantem.

Wszystkie projekty i rozwiązania przyjęte w projekcie wnętrz należy łącznie rozpatrywać z rysunkami architektonicznymi i branżowymi z zatwierdzonego projektu wykonawczego autorstwa AIR Jurkowscy Architekci. Przed przystąpieniem do robót wykończeniowych a w szczególności przy wykonaniu elementów zabudowy, należy sprawdzić wymiary oraz ilość na miejscu budowy. Elementy drewniane sufitów należy zabezpieczyć do NRO. Rozwiązania warsztatowe i materiałowe należy omówić z projektantem, w razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem. Wszystkie prace wykończeniowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, oraz instrukcjami i zaleceniami producentów.

- SALA KONFERENCYJNA POM. NR 1-07

-ściana „B” projektuje się ścianę fornirowaną w której zostanie umieszczona garderoba, należy zachować dostęp do rozdzielacza, ścianę projektuje się jako fornirowaną fornirem dębowym lakierowanym bezbarwnie

- ściana „D” wg rys A3 na ścianie projektuje się zabudowaną szafę wg projektu z dostępem do monitora, szafa wykonana z płyty meblowej lakierowanej lub płyty monokolor, należy uwzględnić przed montażem szafy poprowadzenie wszystkich okablowań niezbędnych do prawidłowego działania i funkcjonowania sali konferencyjnej w szafie powinno znaleźć się także okablowanie pod szafkę RAK.

- W sali projektuje się także stół konferencyjny wg rys. A7 który posiada okablowanie strukturalne. Przy stole znajduje się 12 siedzisk typu TON MERANO, nad stołem należy zawiesić lampę na zamówienie indywidualne AL1

- przy ścianie „A” projektuje się siedziska i ekspozytory z płyty fornirowanej i podświetlonego za pomocą systemów LED corianu.

- w oknach znajdują się żaluzje drewniane w kolorze mahoniu wg załącznika

- Przy stole konferencyjnym znajduje się 12 szt krzesło TON merano 321 400 OAK tapicerowane kolor jasna skóra

- BIURO 1 POM. NR 1-04

W pomieszczeniu projektuje się :

- ściana „A” na ścianie projektuje się zabudowane siedzisko wg rys. A8 w siedzisku znajdują się skrzynie z przeznaczeniem na magazynowanie dokumentacji, elementy siedziska i oparcia wykonano jako tapicerowane pozostałe elementy zostały zaprojektowane z płyty meblowej fornirowanej dębem lub płyta dekoracyjna. Nad siedziskiem znajduje się część ściany wyłożona płytką ceglaną malowaną w kolorze białym.

- ściana „C” na ścianie projektuje się zabudowę szafą z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji wg rys A10. Szafa wykonana z płyt meblowych lakierowanych lub płyty monokolor elementy jezdne szafy jako system „cargo” szuflady typu tandem box. Należy uwzględnić możliwość dowolnej koniguracji półek na segregatory.

- biurko wykonane z pogrubionej płyty dekoracyjnej monokolor 36mm. Gniazdka montowane w blacie wg rysunku A13, prowadnice kulowe, system szuflad tandem box obok biurka należy zawiesić lampę na zamówienie indywidualne AL2

- w oknach znajdują się żaluzje drewniane w kolorze mahoniu wg załącznika

- BIURO 2 POM. NR 1-06

W pomieszczeniu projektuje się :

- ściana „A” na ścianie projektuje się zabudowę szafą z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji wg rys A14. Szafa wykonana z płyt meblowych lakierowanych lub płyt monokolor

-ściana „B” na ścianie projektuje się zabudowane siedzisko wg rys. A15 w siedzisku znajdują się skrzynie z przeznaczeniem na magazynowanie dokumentacji, elementy siedziska i oparcia wykonano jako tapicerowane pozostałe elementy zostały zaprojektowane z płyty meblowej fornirowanej dębem. Nad siedziskiem znajduje się część ściany wyłożona płytką ceglaną malowaną w kolorze białym.

- szafa wykonana wg rys A14 z płyty meblowej monokolor

- biurko wykonane z pogrubionej płyty dekoracyjnej monokolor 36mm. Gniazdka montowane w blacie wg rysunku A13, prowadnice kulowe, system szuflad tandem box

- w oknach znajdują się żaluzje drewniane w kolorze mahoniu wg załącznika

- BIURO 3 POM. NR 1-02

W pomieszczeniu projektuje się :

- ściana „D”  projektuje się ścianę fornirowaną RYS A34 w której zostanie umieszczona garderoba, ścianę projektuje się jako fornirowaną fornirem orzechowym lakierowanym bezbarwnie. W szafie należy wykonać miejsce na sejf i wieszaki na ubrania. Szafę należy wykonać jako zamykaną na klucz.

- Ściana „A” wykonana z okładziny lakierowanej płyty mdf rozdzielonej 2cm paskiem drewna mahoniowego wg RYS A31. W pomieszczeniu znajduje się biurko wg rys A48 oraz biblioteczka wg rys A49. W pomieszczeniu znajduje się stolik wg rys A43, A44

- w oknach znajdują się żaluzje drewniane w kolorze mahoniu wg załącznika.

- pomieszczenie zostało wyposażone w fotel VITRA skape highback conference 69 maron bez kółek,   2 szt fotel salina 78x95cm wykończony w skórze gładkiej kolor 107 bellagio,  6szt krzesło TON merano 321 400 OAK  tapicerowane kolor jasna skóra, lampa coltrane wisząca trójelementowa, lampa coltrane podłogowa trójelementowa, lampa Troag foscarini black 200cm, wg załączników.

- KUCHNIA  POM. NR 1-11

W pomieszczeniu projektuje się :

- - ściana „A” w całości pokryta płytą meblową laminowaną  lub płytą monokolor w kolorze białym

-ściana „B” na ścianie projektuje się szafki i blat kuchenny wg rys A27 fronty szafek wykonane z płyty  meblowej laminowanej w okleinie dębowej, blat laminowany biały, nad blatem półki z frontami otwieranymi wykonanymi z płyty meblowej wykończonej  płytą monokolor. Dobór lodówki, zmywarki wyposażenie w baterie i zlew należy uzgodnić z inwestorem i projektantem proponuje się zastosowanie Lodówka Siemens KI24LV21FF wys. 122 cm z małym zamrażarką u góry, Zmywarka Siemens SN65D001 szer 60 cm. Zlewozmywak Teka Classico 1C, Bateria Teka FO 915 lub równoważne. Wszystkie okucia i elementy jezdne szuflad system firmy „blum” lub równoważny.

- ściana „C' ” w całości pokryta płytą meblową laminowaną w kolorze białym

- ściana „D” w całości pokryta płytą meblową laminowaną w kolorze białym  w dwóch miejscach do ściany podwieszono stoliki kuchenne wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze dębowym. Wyposażeniem dodatkowym jest krzesło „antila” firmy PAGED lub równoważne.

- POCZEKALNIA  POM. NR 1-05

W pomieszczeniu projektuje się :

- - ściana „A” w całości pokryta płytą meblową lakierowaną w kolorze białym,

na ścianie projektuje się garderobę  wg  rysunku A21

-ściana „B” ściana wykonana jako szafa multimedialna w całości lakierowana w kolorze białym  w szafie za szkłem weneckim umieszczone zostaną monitory przedstawiające historie i osiągnięcia inwestora należy zastosować 4 monitory LG IPS 23 7L-BN lub równoważne, całość należy spiąć z siecią tak aby umożliwić wyświetlanie multimediów.

- ściana „C' ” w całości pokryta płytą meblową lakierowaną  lub płytą monokolor w kolorze białym

- ściana „D” ściana wykonana jako ekspozytor z elementami doświetlenia ekspozycji. Elementy wykonane z płyty meblowej fornirowanej fornir dębowy, za elementem umieszczono oświetlenie ledowe rozproszone.

11.	  UWAGI KOŃCOWE:

  - wszystkie prace muszą być  nadzorowane przez osoby posiadające kwalifikacje

  - wszystkie rysunki warsztatowe należy konsultować z projektantem i inwestorem

  - do każdego projektu należy wykonać rysunek warsztatowy, wszystkie pomiary należy dokonać w miejscu montażu elementów.

  - Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty

- prace muszą być prowadzone z bezwzględnym zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ

- projekt został wykonany za pomocą programu ZWCAD licencja STD 4E5891A6.