### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

# Zamawiający:

# Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

ul.  Wojewódzka 42

40-026 KATOWICE

tel. (32) 251 07 36 	fax  (32) 251 37 66

NIP  954-13-00-712

## REGON: 273073527

postępowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn zm.)

nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8”

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 13.03.2014 r. pod numerem  53703-2014 na stronie internetowej www.ksse.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KSSE S.A. przy ul. Wojewódzkiej 42 w Katowicach:

zatwierdził:

Katowice, dnia 11.03.2013 r.

Piotr Wojaczek

Prezes Zarządu

(...)

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II - DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III - SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI - WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- NAZWA (FIRMA ) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

ul. Wojewódzka 42

40-026 Katowice

tel. (32) 25 10 736 		fax (32) 251 37 66

NIP 954–13–00-712

www.ksse.com.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Przedmiot zamówienia dotyczy nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8 i  obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej: budowlanej i wykonawczej, przebudowy budynku oraz zagospodarowania terenu.

- Kompleksowe przeprowadzenie w imieniu zamawiającego procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla całej inwestycji.

- Opracowanie dokumentów do przeprowadzania postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany został w CZĘŚCI IV.

II. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, FORMA WYNAGRODZENIA

- Termin rozpoczęcia realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonaną Przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty częściowego wynagrodzenia, po przekazaniu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego części dokumentacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp :

        - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

- Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zadania musi posiadać doświadczenie w realizacji projektów polegających na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej oraz w prowadzeniu procedury administracyjnej  uzyskania pozwolenia na budowę, dla zadania polegającego na przebudowie istniejących obiektów budowlanych.

- Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zadania w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli firma działa krócej, w okresie funkcjonowania firmy, wykonał co najmniej 2 roboty, polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, dla inwestycji przebudowy istniejących obiektów budowlanych, o wartości kosztorysowej inwestycji nie mniejszej niż 1.000.000 PLN netto (jeden milion złoty netto) każda.

        - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zadania musi wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego (art. 12 ust 7 Prawa Budowlanego) i posiadającymi co najmniej 5 letni staż pracy w pełnieniu wskazanej funkcji:

- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej,

- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji.

W przypadku uprawnień budowlanych wydawanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane) wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń. Osobami, o których mowa powyżej mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.) oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

        - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującą odpowiedzialność cywilną z tytułu wad w wykonanej przez Niego dokumentacji projektowej na kwotę min. 1.000.000 PLN (jeden milion złoty).

        - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art.  
   24 Pzp.

        - akceptują warunki zawarte w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralna

część i przyjmują je bez zastrzeżeń.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B),

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp  (Załącznik nr 1.1),

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (Załącznik nr 5) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Załącznik nr 6), potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Uwaga : Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 	postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 	zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 	Wykonawcy, określonym powyżej.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

    - Potwierdzające wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli firma działa krócej, 
w okresie funkcjonowania firmy,

- co najmniej 2 robót w polegających na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskaniu w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, dla przebudowy istniejących obiektów budowlanych, o wartości kosztorysowej inwestycji nie mniejszej niż 1.000.000 PLN netto (jeden milion złotych) każda, z podaniem wartości przedmiotu zamówienia, wartości  kosztorysowej inwestycji, dat wykonania i odbiorców,

- oraz dokumentów (Załączniki nr 2A), potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie .

W zakresie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (Załączniki nr 2A) Zamawiający żąda poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

    - wykaz osób i podmiotów (Załącznik nr 3), potwierdzający że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

UWAGA. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia do wykazu (Załącznik nr 3), należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów (jako Załącznik nr 3A,), do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Do zobowiązania należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. e) 4.

Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą będzie żądał od Wykonawcy umów regulujących korzystanie przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów/osób do realizacji przedmiotu umowy z których wynikać będzie zobowiązanie tych podmiotów/osób do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

    - potwierdzające udział Podwykonawców w realizacji zadania (Załącznik nr 4) 
W przypadku wskazania podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany formularz, z zakresem robót jakie Wykonawca planuje powierzyć Podwykonawcy a przed podpisaniem umowy z Zamawiającym do przekazania kopii umów o podzlecenie z Podwykonawcami na powierzony zakres przedmiotu umowy. Brak dołączenia do oferty ww. formularza Zamawiający uzna za potwierdzenie, że Wykonawca wykona całość prac bez udziału podwykonawców.

Wymagania w zakresie Podwykonawców:

a.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.

b. Wskazani przez Wykonawcę Podwykonawcy muszą dysponować osobami 
posiadającymi uprawnienia do wykonywania zleconej części przedmiotu  umowy.

c. Powierzenie w trakcie trwania umowy innych niż wskazane w ofercie prac  
       Podwykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane 
       przez Zamawiającego.

d.  Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z Podwykonawcą zaakceptowanym przez Zamawiającego (na podstawie dostarczonych Zamawiającemu dokumentów), powinien zażądać od niego przyjęcia, bez zastrzeżeń warunków wykonania przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego.

Za działania Podwykonawców, w ramach realizacji zlecenia, pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt a – e oraz pkt 6, 7 SIWZ

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817)., Wykonawca odpowiednio składa:

- w zakresie dokumentów wymienionych pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

- w zakresie dokumentów, o których mowa w pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1   pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2) rozporządzenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),

- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzona będzie wyłącznie 
z Pełnomocnikiem.

Umocowanie Pełnomocnika musi zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą

- Zamawiający przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie żądał dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

- Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące wszystkich działających wspólnie Wykonawców np. konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy 
z przedsiębiorców wspólnie składających ofertę, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. każdy z partnerów składa osobno dokumenty określone w pkt 2 
ppkt a-e).

- W odniesieniu do wymaganego doświadczenia, o którym mowa w pkt e  ppkt 1a) SWIZ, łączną sytuację Wykonawców należy rozumieć jako wykonanie przez jednego z nich lub łącznie robót o charakterze określonym w ww. ppkt, dla danego klienta, nie zaś jako możliwość sumowania charakteru (cech) lub wartości robót budowlanych wykonanych dla różnych klientów, Rozumie się to jako niesumowanie np. dwóch robót wykonanych przez dwa podmioty występujące wspólnie. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której w ramach podmiotów występujących wspólnie (co najmniej dwa) podmioty wykonały po jednej robocie o wartości inwestycji 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) każda.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane jest oddzielnie przez każdy podmiot występujący wspólnie, przy czym oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr B może być złożone wspólnie.

- Oferta składana wspólnie musi być podpisana przez przedstawiciela upoważnionego przez wszystkich występujących wspólnie uczestników postępowania lub musi być podpisana przez każdego uczestnika występującego wspólnie

- Składanie dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 7):

- Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 w związku z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp.

- Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) z art. 4 pkt 14 przez grupę kapitałową – „rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę”

- Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) z art. 4 pkt 4, ilekroć w ustawie jest mowa o: „przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub  faktycznych , umożliwią wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień i innymi osobami

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę”.

- Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

ul.  Wojewódzka 42, 40-026 KATOWICE

fax  (32) 251 37 66

e-mail: m_pachucki@ksse.com.pl (zawsze z kopią do lgorecki@ksse.com.pl)

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Konsekwencje przekazania informacji na inny numer faksu ponosi Wykonawca.

Zamawiający ma możliwość zapoznania się z treścią faksu lub poczty elektronicznej tylko w dni 
             robocze w godzinach pracy tj. 8.00 – 16.00

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości odpowiedzi ustnych na zapytania

- Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp. 
z zastrzeżeniem terminów określonych w ust. 1 i ust. 1a i b tego artykułu.

- Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: http://www.ksse.com.pl

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, 
a także zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Mirosław Pachucki – (32) 251 07 36 lub 512 12 51 66, m_pachucki@ksse.com.pl – w sprawach proceduralnych,

Łukasz Górecki – (32) 292 01 06 lub 514 035 836, lgorecki@ksse.com.pl – w sprawach przedmiotu zamówienia

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona w oparciu o niniejszą SIWZ.

- Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Oferta musi być złożona w języku polskim.

- Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi spełniać następujące wymogi:

  - oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

  - wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Do oferty winny być załączone wyszczególnione w części VI SIWZ dokumenty.

- Do oferty należy załączyć kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującą odpowiedzialność cywilną wykonawcy z tytułu wad w wykonanej przez Niego dokumentacji projektowej.

- Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru, ewidencji lub pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający będzie jednak żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wówczas, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Oferta powinna być opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do upływu terminu otwarcia ofert, tj. w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana:

Katowicka SSE S.A. ul. Wojewódzka 42, 40 – 026 Katowice

i opatrzona napisem:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice oraz oznaczona: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8”- nie otwierać przed godziną 12:00 r. w dniu 07.04.2014 r.

- Kopertę (opakowanie) należy zaopatrzyć w adres zwrotny Wykonawcy, umożliwiający odesłanie oferty uszkodzonej lub złożonej po wyznaczonym terminie składania ofert.
Oferta uszkodzona nie podlega rozpatrzeniu.

- Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Zgodnie 
z art. 8 ust 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z  2003r., Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą. W przeciwnym razie wszystkie dokumenty oferty zostaną ujawnione.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa - nie ujawniać osobom trzecim” albo spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

- Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących nazw i adresów Wykonawców oraz ceny (art. 8 ust. 3 w zw. z art. 86 ust. 4 ustawy).

- W przypadku, gdy w jakichkolwiek dokumentach załączonych do oferty będzie podana waluta   inna niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia waluty na PLN, wg średniego kursu walut NBP z dnia wszczęcia postępowania.

- Wykonawca  może,  przed  upływem  terminu do składania ofert,  zmienić lub  wycofać złożoną  przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający  otrzyma  (przed terminem składania ofert) ofertę zamienną (zamknięta koperta (opakowanie) oznaczona napisem „zmiana oferty”) lub pisemne  powiadomienie o wycofaniu oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w sekretariacie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ul. Wojewódzka 42, 40 – 026 Katowice.

- Termin składania ofert upływa dnia  07.04.2014 r. o godzinie 11:30 Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

- Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę  
w określonym wyżej terminie.

- Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, 
tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone Wykonawcy z adnotacją o treści: „ofertę otrzymano 
w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”.

- Publiczne otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 07.04.2014 r. o godz. 12:00 w Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ul. Wojewódzka 42, 40 – 026 Katowice

- Otwarcie ofert jest jawne.

- W przypadku złożenia oferty zamiennej oferta pierwotna będzie wycofana bez otwierania 
i zostanie zwrócona Wykonawcy po zamknięciu części  „publiczne badanie ofert”.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dot. złożonej oferty (art. 87 ust. 1 Pzp).

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

(art. 87 ust. 2 Pzp)

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. z 2013 r., poz. 385).

- Cena oferty oraz ceny jednostkowe (jeśli dotyczy), muszą być wyrażone  w złotych polskich 
z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (groszy), bez względu na formę sporządzenia kalkulacji ceny.

- Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN liczbą i słownie, z VAT-em i bez VAT –u.

- Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie, w tym waloryzacji, przez okres ważności oferty (związania). Ponadto cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z transportem, ubezpieczeniem oraz podatkiem VAT. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Formularzu ofertowym (OFERTA) – Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Cena ofertowa nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną lecz musi wynikać z przeprowadzonego rachunku kosztów. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowe zestawienie kalkulacji ceny (z podaniem jej poszczególnych elementów) w rozbiciu na poszczególne etapy.

- Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu      zamówienia.

- Ustalona cena na dzień otwarcia jest stała i nie zależy od zmiany kursu walut.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Nie przewiduje się waloryzacji ceny.

- Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. Istnieje możliwość zapoznania się z nieruchomością i jej otoczeniem. Wizję terenu można przeprowadzić po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej w Sosnowcu ul. Modrzejowska 32b, Łukasz Górecki tel. 32-292-01-06; 514 035 836 od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500. Dokumenty wymienione w części IV pkt III ppkt od 1do 5, dotyczące przedmiotu zamówienia które udostępnia Zamawiający, są do wglądu w biurze Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej w Sosnowcu ul. Modrzejowska 32b, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Podstrefy - Łukasz Górecki tel. 32-292-01-06; 514 035 836 od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500  .

- KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. Kryterium oceny jest:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium.

- Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty.

- W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

- Wo - wskaźnik oceny oferty

- Pmin

- Wo = ------------- x 100pkt.

- Pn

- n - numer oferty

- Pmin – cena najniższej oferty

- Pn – cena oferty rozpatrywana

- Dla każdej oferty zostanie przyjęta 100 pkt. skala oceny oferty.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów wygra postępowanie.

- W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego  Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

K.1. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek
              pisarskich i rachunkowych.

      - Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

      - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie:

  - warunków udziału w postępowaniu

  - wymagań Zamawiającego.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

      - Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

      - Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      - Wykluczenie Wykonawcy

        - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

        - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

      - Odrzucenie oferty

        - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

        - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Unieważnienie postępowania.

a. 	Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 Pzp.

b. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą 
w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia  będzie określać co najmniej :

- lidera

- wzajemne zobowiązania Wykonawców

- części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców

- solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i za należyte wykonanie zamówienia

- Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę Podwykonawców na piśmie z wyszczególnieniem zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, oraz umowy zawarte pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami na wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647 „Kodeksu cywilnego”.

- Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),

- dokumenty, z których wynikać będą uprawnienia osób wykonujących zamówienie do wykonywania takich czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa - kopię uprawnień budowlanych do projektowania w zakresie zleconego zadania .

- umowy regulujące korzystanie przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów/osób do realizacji przedmiotu umowy z których wynikać będzie zobowiązanie tych podmiotów/osób do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad w wykonanej przez Niego dokumentacji projektowej.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w pkt.4 do dnia podpisania umowy, Zamawiający może unieważnić postępowanie lub wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik w części V do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

- Odwołanie wnosi się:

a) 	 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane  faxem lub drogą elektroniczną albo

b)   w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

- WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

        - WADIUM

- Ustala się wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

- Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy   Zamawiającego: Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001 Zaznaczając w tytule przelewu temat: „Wadium – Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8”; za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego;

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert znajdzie  się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 11.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium  niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami 
w   przypadku, gdy Wykonawca:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach kreślonych w ofercie,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy,

- W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców (konsorcjum), dokument wniesienia wadium winien wyraźnie wskazywać bądź na lidera konsorcjum bądź na jednego z członków konsorcjum albo na wszystkich jego uczestników.

        - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną wykonawcy z tytułu wad w wykonanej przez Niego dokumentacji projektowej na kwotę min 1.000.000 PLN. (jeden milion złotych).

- Polisa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 stanowi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca musi utrzymywać polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania Umowy, aż do zakończenia okresu rękojmi za wady.

- ZATWIERDZENIE PRZETARGU

- Wynik przetargu zatwierdza Zarząd Katowickiej SSE S.A.

- Protokół z prac Komisji Przetargowej z postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdza Zarząd KSSE S.A.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej e-mail: m_pachucki@ksse.com.pl (zawsze z kopią do lgorecki@ksse.com.pl)

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 3 i 4 wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

Zamawiający nie określa, które roboty nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

Zamawiający przewiduje  możliwość zmian postanowień w zawartej umowie m.in. takich jak:

- zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i  Wykonawcy,

- zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i  Wykonawcy,

- zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych,

- zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych  przez Zamawiającego,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Żytniej 8 w Sosnowcu (działka nr 6218, obręb Sosnowiec 009). Nieruchomość o powierzchni 1458m2 zabudowana jest budynkiem wolnostojącym o powierzchni użytkowej 698m2 w całości podpiwniczonym z dwiema kondygnacjami naziemnymi i poddaszem.

Obiekt wpisany jest na miejską listę obiektów, dla których urząd miejski na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę opiniuje projekt budowlany z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zamiarem zamawiającego jest przebudowa budynku na cele usługowo – biurowe.

Zamawiający opracował „Koncepcję architektoniczno-budowlaną przebudowy i adaptacji budynku na cele biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu” (BP Taczewski ) obejmującą między innymi:

  - przebudowę budynku dla nowych funkcji usługowo biurowych

  - pogłębienie fundamentów budynku celem obniżenia poziomu posadzki piwnicy

  - zagospodarowanie terenu wokół budynku z nowym, dodatkowym włączeniem do drogi publicznej – ulica Żytnia

  - remont.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie na podstawie wytycznych zawartych w :

- Koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy i adaptacji budynku na cele biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu” (BP Taczewski),

- Decyzji o warunkach zabudowy,

- wytycznych i uwag zamawiającego wnoszonych na etapie projektowania,

kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :

    - Opracowanie dokumentacji projektowej: budowlanej i wykonawczej, przebudowy budynku oraz zagospodarowania terenu.

    - Kompleksowe przeprowadzenie w imieniu zamawiającego procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla całej inwestycji.

    - Opracowanie dokumentów do przeprowadzania postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Ad. 1 Opracowanie dokumentacji projektowej: budowlanej i wykonawczej, przebudowy budynku oraz zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany obejmie zakresem całą inwestycję związaną z:

  - przebudową budynku z dostosowaniem do nowych funkcji usługowo-biurowych ( w tym projekt pogłębienia fundamentów)

  - remontem budynku (w tym także termo-renowacje i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku)

  - zagospodarowanie otoczenia budynku wraz z nowym, dodatkowym włączeniem do drogi publicznej – ulica Żytnia,

- podłączenie przyłącza sieci gazowej do budynku celem zmiany sposobu ogrzewania budynku na centralne ogrzewanie gazowe.

- przekładek przyłączy – jeżeli wystąpią i będą konieczne do wykonania,

- Demontaż starych i wykonanie wszystkich niezbędnych nowych instalacji budynku (z urządzeniami): instalacji sanitarnych, elektrycznej, wodnej, co-zasilanego gazem, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, instalacji: teleinformatycznej, alarmowej, monitoringu, systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kanalizacji deszczowej, sieci uziemianie i odgromowej.

Dokumentacja budowlana powinna zawierać co najmniej:

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt konstrukcyjny,

- Projekt przyłączy,

- Projekt instalacji sanitarnych wod.-kan., gazowa i ogrzewania, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,

- Projekt instalacji elektrycznych i oświetlenia (w tym oświetlenia zewnętrznego),

- Projekt instalacji niskoprądowych (teleinformatycznych, RTV, alarmu, monitoringu, bezp. ppoż.),

- Projekt drogowy.

Projekty wykonawcze zakresem i szczegółowością powinny umożliwić realizację inwestycji i uzyskanie zgody na użytkowanie, obejmą wszystkie branże w tym:

- robót budowlano-konstrukcyjnych przebudowy i remontu budynku (w tym pogłębienia fundamentów),

- robót remontowych związanych z wymianą wyeksploatowanych elementów budynku,

- robót związanych z termo-renowacją i izolacją przeciwwilgociową budynku,

- instalacji elektrycznej i oświetlenia (także oświetlenia zewnętrznego),

- instalacji odgromowej i uziemienia obiektu,

- instalacji  wodno-kanalizacyjnej,

- przyłącza i instalacji sieci gazowej,

- instalacji ogrzewania centralnego,

- instalacji klimatyzacji i wentylacji,

- instalacji teleinformatycznej i sieci RTV,

- instalacji systemu alarmowego, monitoringu i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- przekładek przyłączy – jeżeli wystąpią i będą konieczne do wykonania,

- inne wymagane do realizacji inwestycji,

- zagospodarowania terenu wokół budynku (ogrodzenia, mała architektura, parkingi chodniki i włączenia do drogi publicznej),

- wykończenie wnętrz całej powierzchni poddasza użytkowego, piętra, parteru i technicznej części piwnicy.

Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać co najmniej:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji sanitarnych (wod.-kan., gazowa i ogrzewania, wentylacji                    mechanicznej z klimatyzacją),

- projekt instalacji elektrycznych i oświetlenia (w tym oświetlenia zewnętrznego.),

- projekt instalacji niskoprądowych (teleinformatycznych, RTV, alarmu, monitoringu, bezp. ppoż.)

- projekt drogowy,

- projekt małej architektury,

- projekt architektury wnętrz (dla powierzchni poddasza, piętra, parteru i technicznej części piwnicy).

Ad. 2  Kompleksowe przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego wymaganej procedury formalno-prawnej zmierzającej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla całej inwestycji, w tym:

- uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych projektu, opinii, pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji

- sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz przygotowanie przy współpracy z Zamawiającym wszystkich wymaganych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę

- uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę umożliwiającej realizację inwestycji.

Uwaga. Obiekt wpisany jest na miejską listę obiektów, dla których urząd miejski na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę opiniuje projekt budowlany z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Ad. 3 Opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Wykonawca opracuje kompletny zestaw dokumentacji umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców inwestycji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, t.j:

- Przedmiary robót dla wszystkich branż

- Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż

- Zestawienie kosztów zadania

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

# Warunki techniczne dokumentacji:

- Wykonawca wykona dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą, przedmiary robót (kosztorysy ślepe), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie spełniające wymogi prawa budowlanego w zakresie umożliwiającym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i realizację Inwestycji,

- Wykonawca wykona projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót (kosztorysy ślepe), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

- Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.

- Projekt powinien zawierać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie z wymaganiami specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

- Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

- Wykonawca wykona projekty wykonawcze, przedmiary robót (kosztorysy ślepe), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie które spełniają wymagania Prawa zamówień publicznych, tak, aby mogły stanowić podstawę do zorganizowania i przeprowadzenia przetargów na prace budowlane.

- Przedmiary robót powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na poszczególne grupy robót, oraz zestawieniem materiałów i urządzeń.

- Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysowania, w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże.

- Wykonawca przekaże zamawiającemu 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji oraz dodatkowo wersję elektroniczną (cyfrową) wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami. Wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD – dokumenty tekstowe opisu w formacie PDF, część graficzna w formacie DWG oraz PDF (PDF o takiej rozdzielczości by wszystkie opisy były czytelne). Kosztorysy oraz przedmiary robót w programie NORMA lub kompatybilnym oraz w formacie PDF i formacie programu Excel odczytywanym przez pakiet Microsoft Office 2000. Dokumentacja Projektowa będzie każdorazowo zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z  Umową, obowiązującym przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja w formie elektronicznej jest tożsama z zatwierdzoną dokumentacją w formie papierowej,

- Wykonawca uwzględni budżet zamawiającego na realizację zadania pt. „Przebudowa obiektu Żytnia 8 w Sosnowcu” który wynosi 2,5 mln zł netto (dwa i pół miliona złoty netto).

# Opracowania i dokumenty dotyczące nieruchomości które udostępni Zamawiający:

### Inwentaryzacja budowlana –[ sierpień 2013r.- Krzysztof Markiewicz]

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego – [ lipiec 2013 – Morion Sp. z o.o.]

- Ekspertyza budowlana – [ październik  2013r.- BDBHiU Budor]

- Koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy i adaptacji budynku na cele biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu –  [ styczeń 2014r. - BP Taczewski] –

- Mapa do celów projektowych – [ luty 2014r. - CMJ GeoProjekt]

- Decyzja o warunkach zabudowy

#### CZĘŚĆ V	WZÓR UMOWY

UMOWA

zawarta w Sosnowcu w dniu ....................... roku

pomiędzy

Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Katowicach 40-027 Katowice przy ul. Wojewódzkiej 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000106403, posiadającą NIP 954-13-00-712., kapitał zakładowy 9.176.000 zł – zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

# Piotra Wojaczka - Prezesa Zarządu

- Mirosława Bubla - Wiceprezesa – Członka Zarządu

a

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

- zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

- .......................................................................

- .......................................................................

o następującej treści, zwana w dalszej części "Umową"

I.   PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8”.

- Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 położona jest w Sosnowcu przy ulicy Żytniej 8, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym  6218 w obrębie 009, o powierzchni 1458m2. Zabudowana jest budynkiem wolnostojącym o powierzchni użytkowej ok. 698m2 w całości podpiwniczonym z dwiema kondygnacjami naziemnymi i poddaszem.

- W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej: budowlanej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonawczej umożliwiającej realizację inwestycji i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz przeprowadzanie procedury formalno-prawnej związanej z uzgodnieniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określono w załączniku nr 1 do umowy.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia wszystkich opracowań niezbędnych do prowadzenia procesu projektowego, z wyjątkiem tych, do sporządzenia i przekazania, których zobowiązany jest Zamawiający zgodnie z § 3 ust.18.

- Wykonawca zobowiązuje się opracować przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Koncepcji architektoniczno budowlanej przebudowy i adaptacji budynku na cele biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu” opracowanej przez BP Taczewski, decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla przedmiotowej inwestycji oraz wytycznych i uwag zamawiającego zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i uwag wnoszonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

- Wytyczne i uwagi Zamawiającego wnoszone będą w formie pisemnej.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD lub DVD, wraz ze wszystkimi decyzjami i pozwoleniami, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1.

§ 2

- Strony zgodnie przyjmują, że przez następujące pojęcia, należy rozumieć:

- opóźnienie – niewykonanie danej czynności w założonym terminie z powodów, za które Wykonawca lub Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

- zwłoka - niewykonanie danej czynności w założonym terminie z powodów, za które Wykonawca lub Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- wada fizyczna – niezgodność Dokumentacji Przedmiotu Umowy stworzonej przez Wykonawcę z Umową lub z wszelkimi innymi uzgodnieniami, założeniami i wytycznymi ustalonymi przez Zamawiającego i zaakceptowanymi przez Wykonawcę, jak również nieprzydatność lub ograniczona przydatność Dokumentacji ze względu na jej cel oznaczony w Umowie oraz usterki w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), które są wynikiem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Wszelkie terminy zawarte w niniejszej Umowie określone w dniach należy traktować jako terminy określone w dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

II.  PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania całości zadania.

- Wykonawca zapewnia, że wykonana dokumentacja projektowa będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu przepisy prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością oraz oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do należytego wykonania dzieła oraz spełnia wszystkie wymogi prawne do kompletnego opracowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób oraz będzie wolna od innych wad fizycznych i prawnych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, jakie posiadł w związku i w zakresie wykonywania niniejszej umowy, w szczególności, co do treści otrzymanych od Zamawiającego materiałów i informacji w stosunku, do których Zamawiający oświadcza, iż podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i których ujawnienie, mogłoby narazić go na niepowetowaną szkodę.

- Wykonawca będzie na bieżąco w trakcie trwania procesu opracowania Przedmiotu Umowy,  informować Zamawiającego o stosownych rozwiązaniach technicznych, materiałowych oraz udzielał odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie pytania Zamawiającego.

- W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca poda do informacji wszystkich uczestników niniejszego procesu projektowego stały termin narad koordynacyjnych. Strony ustalają, że narada będzie się odbywać stosownie do potrzeb wynikających z pozyskiwania informacji, wyjaśniania wątpliwości i zatwierdzania poszczególnych części lecz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Wykonawca jest zobowiązany do protokołowania przebiegu spotkań. Odbywanie spotkań koordynacyjnych nie może być zaniechane do końca trwania procesu projektowego.

- Spotkania o których mowa w ust. 7 odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w biurze w Sosnowcu ul. Modrzejowska 32b. Dopuszcza się organizację spotkań w innym miejscu  po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podczas trwania procesu projektowego Wykonawca będzie utrzymywał odpowiednią dokumentację obejmującą: korespondencję, uzgodnienia i protokoły, która będzie udostępniana Zamawiającemu do wglądu na jego żądanie.

- Wykonawca zapewnia zaangażowanie odpowiednich zasobów ludzkich i technicznych, które zapewnią dotrzymywanie terminu realizacji Dokumentacji będącej Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części Dokumentacji Projektowej z innym podmiotem lub innymi podmiotami posiadającymi uprawnienia do projektowania ("Podwykonawcy"), jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Dokumentacji Projektowej. Wykonawca nie może podzlecić wykonania całości Dokumentacji Projektowej.

- W przypadku powierzenia wykonania części Dokumentacji Projektowej Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji opracowań projektowych przez nich wykonanych i ponosi przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność, jak za własne działanie lub zaniechanie, za należyte wykonanie zobowiązań przez Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowie z Podwykonawcami obowiązki i wymagania, które są wymienione w niniejszej Umowie i chronią interesy Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, związanych z nim stosunkiem pracy lub jakimkolwiek stosunkiem cywilnoprawnym oraz zachowania innych osób trzecich, które spowodowały bądź przyczyniły się do spowodowania szkody po stronie Zamawiającego lub naraził go na powstanie takiej szkody, wskutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca przekaże listę projektantów odpowiedzialnych za poszczególne branże oraz poda możliwości kontaktowe z wszystkimi wymienionymi osobami (telefony, e-maile i inne). Jeżeli lista projektantów będzie w trakcie procesu projektowego zmieniana, to należy powiadomić o tym Zamawiającego w ciągu 3 dni od powstałych zmian i przekazać mu wersję uaktualnioną listy projektantów.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w Jego imieniu w celu uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji i pozwoleń. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że Zamawiający udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni na pisemne zapytanie Wykonawcy. W razie nieudzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi w tym terminie, Wykonawca jest uprawniony do wykonania czynności, będącej przedmiotem zapytania, według własnego uznania, bez zgody Zamawiającego

- Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania umowy udostępni Wykonawcy następujące opracowania i dokumenty dotyczące Przedmiotu Umowy:

### Inwentaryzacja budowlana –[ sierpień 2013r.- Krzysztof Markiewicz]

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego – [ lipiec 2013 – Morion Sp. z o.o.]

- Ekspertyza budowlana – [ październik  2013r.- BDBHiU Budor]

- Koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy i adaptacji budynku na cele biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu –  [ styczeń 2014r. - BP Taczewski]

- Mapa do celów projektowych – [ luty 2014r. - CMJ GeoProjekt]

- Decyzja o warunkach zabudowy.

- Zamawiający może zażądać wprowadzenia zmian do Dokumentacji Projektowej lub jej części, która została opracowana zgodnie z Umową lub z zaakceptowanymi przez Wykonawcę wskazówkami (wytycznymi) Zamawiającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te okażą się korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia zmian w Dokumentacji Projektowej lub jej części, za odrębnym wynagrodzeniem i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

III.  TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu kompletny przedmiot umowy, wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz decyzją o pozwoleniu na budowę w terminie do ...................... r. Harmonogram opracowania poszczególnych etapów i przekazywania dokumentacji określony został w załączniku nr 4 do umowy.

- W przypadku opóźnienia w realizacji dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Wraz z zawiadomieniem o opóźnieniu Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu korektę terminu realizacji dokumentacji lub poszczególnych jej części.

- Za uzasadnione opóźnienie w realizacji dokumentacji będą uznawane wyłącznie terminy zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do zaakceptowania opóźnienia w przypadku uprawdopodobnienia przez Wykonawcę, iż jest ono spowodowane następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub opóźnienia wynikłe z działania lub zaniechania organów administracyjnych.

# IV.  ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

§ 5

- Przekazanie dokumentacji lub jej części za pisemnym potwierdzeniem odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej 32b, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu.

- Fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji lub jej części zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 3), Strony Umowy potwierdzają przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu dokumentacji lub jej części.

- Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie o kompletności oraz o jej zgodności z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, decyzjami organów administracji publicznej dotyczącymi Inwestycji oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Każdy komplet dokumentacji projektowej lub jej części winien być zaopatrzony w kartę koordynacji branżowej potwierdzającej stosowne uzgodnienia pomiędzy branżystami.

V.  WYNAGRODZENIE

§ 6

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ...............,00 PLN netto (................ złotych). Kwota Wynagrodzenia zostanie powiększona o należny podatek VAT.

- Strony zakładają wystawienie faktur częściowych po przekazaniu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego części dokumentacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

§ 7

- Strony postanawiają, że podstawą rozliczenia wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego na zasadach określonych w § 5 Umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania przez obydwie Strony Umowy bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Przeniesienie przez jedną ze Stron jakichkolwiek wierzytelności, wynikających z niniejszej Umowy, bez pisemnej zgody drugiej Strony jest prawnie nieskuteczne.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE ALBO NIENALEŻYTE

# WYKONANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

§ 8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie dokumentacji, stanowiącej Przedmiot Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu dokumentacji z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto – za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jej dostarczenia.

- Za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji  – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto – za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 20% wynagrodzenia umownego netto.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego mu Wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Strony ustalają, że mogą odstąpić od egzekwowania należnych im kar umownych.

- Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekroczy 60 dni w stosunku do ustalonego w §4 ust. 1 terminu przekazania dokumentacji, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem kar, o których mowa w ust. 2. pkt.3

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy Strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.

VII.  RĘKOJMIA ZA WADY

§ 9

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Dokumentacji Przedmiotu Umowy przez okres 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych na podstawie dokumentacji.

§ 10

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o wadach fizycznych i prawnych, jest zobowiązany do usunięcia wad w następujących terminach:

- w trakcie realizacji Umowy – w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu wady,

- po zakończeniu Umowy - w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu wady.

- W przypadku stwierdzenia wad fizycznych i nieusunięcia ich przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 1, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 Umowy i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad fizycznych w terminie 7 dni pod rygorem naliczenia kary umownej.

- Jeżeli wady uniemożliwią przekazanie Dokumentacji Projektowej lub jej części do realizacji lub gdy Wykonawca nie usunął stwierdzonych wad zgodnie z Umową a wady te są istotne, Zamawiający może odstąpić od Umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 3.

- Jeżeli na etapie realizacji inwestycji wynikną wady fizyczne leżące po stronie Wykonawcy opisane w Rozdziale IV ustawy Prawo budowlane, powodujące konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego i skutkujące koniecznością uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, Wykonawca dopełni wszelkich czynności wynikających z tego faktu w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

§ 11

- Dokumentacja, stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy, jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r, Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) i podlega przewidzianej w niej ochronie.

- Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie do całości dokumentacji, która zostanie wykonana i przekazana Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

- Osobiste prawa autorskie są niezbywalne, stanowią własność Wykonawcy i nie podlegają przeniesieniu na Zamawiającego.

- Wykonawca, na warunkach określonych w Umowie i w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego z chwilą przekazania dokumentacji, bezterminowe prawo do wyłącznego korzystania z dokumentacji na następujących polach eksploatacji:

- przeprowadzenia postępowania w trybie zamówień publicznego lub trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy inwestycji,

- realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji lub jej części,

- udostępnienie wykonawcom do realizacji inwestycji oraz osobom trzecim w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,

- utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką,

- wprowadzanie do obrotu i pamięci komputera w całości lub w części,

- wykorzystywanie w publikacjach o charakterze informacyjnym z zaznaczeniem autorstwa projektu,

- wykorzystanie w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie w celach marketingowych,

- publiczne wykonywanie, odtwarzanie i udostępnienie, w tym w sieci Internet, z zaznaczeniem autorstwa projektu, w nieograniczonym czasie i przestrzeni.

- Wykonawca zachowuje autorskie prawa majątkowe w zakresie rozporządzania Dokumentacją Projektową lub jej częściami i korzystania z niej, na wszystkich polach eksploatacji, wyraźnie nie wymienionych ust. 4. Wykorzystanie ich przez Zamawiającego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy oraz może nastąpić wyłącznie z podaniem informacji o Wykonawcy.

- Strony ustalają, że w momencie dokonania odbioru przez Zamawiającego poszczególnych części Dokumentacji Projektowej, Zamawiający nabywa również – bez dodatkowego wynagrodzenia – własność wszystkich przekazanych przez Wykonawcę egzemplarzy nośników, na których je utrwalono.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, poprawki, uzupełnienia lub dokończenie Dokumentacji Przedmiotu Umowy przez osobę inną niż Wykonawca, nie stanowią naruszenia praw autorskich Wykonawcy do Dokumentacji i nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy z tytułu naruszenia praw autorskich.

IX.  NADZÓR AUTORSKI

§ 12

- Wykonawca przyjmie obowiązki nadzoru autorskiego,  w czasie całego procesu realizacyjnego inwestycji do jej zakończenia, z zastrzeżeniem, iż pierwsze 10 celowych wizyt Wykonawcy na terenie budowy uzgodnionych z Zamawiającym lub wizyt na wezwanie Zamawiającego, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy będzie objęte wynagrodzeniem ryczałtowym, o którym mowa w § 6.

- Następne celowe wizyty Wykonawcy na terenie budowy, uzgodnione z Zamawiającym lub wizyty na wezwanie Zamawiającego, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, powyżej 10 wizyt o których mowa w ust 1, objęte będą dodatkowym wynagrodzeniem, z zastrzeżeniem że koszt pojedynczej wizyty nie przekroczy kwoty 250,00 zł netto ( słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych netto).

- Zakres nadzoru autorskiego obejmował będzie:

  - stwierdzanie w toku wykonywanych robót, zgodności realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym,

  - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących w/w projektów i ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji Projektowej,

  - uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

  - czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej,

  - udział w naradach technicznych oraz odbiorach robót,

  - dokonywanie wpisów w dzienniku budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się stawić na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od przyjęcia wezwania.

X.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 13

- Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną wykonawcy z tytułu wad w wykonanej przez Niego dokumentacji projektowej na kwotę............................. Kopia polisy ubezpieczeniowej, stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

- Polisa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 stanowi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje utrzymywać polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania Umowy, aż do zakończenia rękojmi za wady.

XI.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy:

- w przypadku nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;

- w razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności nie rozpoczęcia wykonywania dzieła, nieuzasadnionego przerwania oraz braku podjęcia i kontynuacji realizacji przedmiotu umowy mimo wezwania ze strony Zamawiającego,

- w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 60 dni w stosunku do ustalonego harmonogramu przekazania dokumentacji,

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu stanu zaawansowania prac w terminie 14 dni od doręczenia mu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykonaną do tego dnia Dokumentację i przenosi w stosunku do niej autorskie prawa majątkowe na rzecz Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji wymienionych w § 11 ust. 4 Umowy. Zamawiający zleca wykonanie lub dokończenie Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do faktycznie zrealizowanej i odebranej przez Zamawiającego części Przedmiotu umowy zaakceptowanej przez Strony w sporządzonym na tę okoliczność protokole.

XII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:

- kodeksu cywilnego,

- ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- ustawy Prawo budowlane,

- Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z  2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389).

§ 16

- W imieniu Zamawiającego osobą odpowiedzialną za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących dla obu Stron Umowy uzgodnień w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy lub jej części, jak również do ich odbioru i zatwierdzenia, jest Łukasz Górecki.

- W imieniu wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zobowiązań wynikających z Umowy jest. ..............................................., a w przypadku nieobecności. ....................... .........................

§ 17

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

- W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowiący część SIWZ.

- Pełnomocnictwo dla Wykonawcy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Kopia polisy ubezpieczeniowej.

§ 19

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy, w tym załączników stanowiących integralną część umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

…………………………………………..			……………………………………

Podpis i pieczęć Zamawiającego				Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Umowy

Harmonogram finansowo -rzeczowy

| Nr | Nazwa | Data Przekazania | Kwota (netto ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Etap I |  |  |
| 1. | Projekty budowlane: | ........................... | ........................... |
|  | - projekt zagospodarowania terenu |  |  |
|  | - projekt architektoniczno-budowlany |  |  |
|  | - projekt konstrukcyjny |  |  |
|  | - projekt przyłączy |  |  |
|  | - projekt instalacji sanitarnych (wod.-kan., gazowa i ogrzewania, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją) |  |  |
|  | - projekt instalacji elektrycznych i oświetlenia (w tym zewn.) |  |  |
|  | - projekt instalacji niskoprądowych (teleinform., RTV, alarm, monitoring, bezp. ppoż.) |  |  |
|  | - projekt drogowy |  |  |
| 2. | Skompletowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę | ........................... |  |
|  | Etap II |  |  |
| 3. | Projekty wykonawcze: | ........................... | ........................... |
|  | - projekt architektoniczno-budowlany |  |  |
|  | - projekt konstrukcyjny |  |  |
|  | - projekt instalacji sanitarnych (wod.-kan., gazowa i ogrzewania, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją) |  |  |
|  | - projekt instalacji elektrycznych i oświetlenia (w tym zewn.) |  |  |
|  | - projekt instalacji niskoprądowych (teleinform., RTV, alarm, monitoring, bezp. ppoż.) |  |  |
|  | - projekt drogowy |  |  |
|  | - projekt małej architektury |  |  |
|  | - projekt architektury wnętrz |  |  |
| 4. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych |  |  |
| 5. | Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, zestawienia kosztów zadania. |  |  |
| 6. | Przekazanie Zamawiającemu Decyzji o pozwoleniu na budowę | ........................... |  |
|  | Razem | ........................... | ........................... |

Formularz VI.1

..................................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

..................................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

..................................................................

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8”.

Zamawiający:

###### Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

ul. Wojewódzka 42

40-026 Katowice

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

..................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

CZĘŚĆ VI - WZORY FORMULARZY

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA |  |
| B | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |  |
| 1. | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2. | Wykaz wykonanych / wykonywanych zamówień |  |
| 2A | Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie |  |
| 3. | Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 3.A | Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, oraz dokumenty o których mowa w pkt. e.4 SIWZ - jeśli dotyczy |  |
| 4. | Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom |  |
| 5. | Zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 6. | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 7. | Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej |  |
| 8. | Szczegółowa kalkulacja ceny ofertowej |  |
| 9. | Harmonogram |  |

..................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.1

Załącznik nr A

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia | „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8” |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | ###### Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Wojewódzka 42 40-026 Katowice |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy Telefon / fax. Osoba do kontaktów |  |

- Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Oferuję wykonanie zamówienia za: cenę brutto …………………………………………PLN słownie:……………………………………………………………………………… w tym: cena netto …………………………………………PLN VAT ………………………………PLN, - Szczegółowa kalkulacja ceny ofertowej, stanowi integralny załącznik nr 8 do niniejszej oferty. - Szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu zadania i dostarczania przez Wykonawcę poszczególnych części dokumentacji stanowi integralny załącznik nr 9 –do niniejszej oferty. - Oświadczam, że: 5.1.Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 5.2.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 5.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. - Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . - Oświadczam pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art.233 k.k.). - Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: - .......................................................................................................................... - .......................................................................................................................... - ......................................................................................................................... - .......................................................................................................................... .................................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy ………………dnia, ……………

Formularz VI.2

Załącznik nr B

B. OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

| Nazwa zamówienia | „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8” |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |
| Adres Wykonawcy Telefon / fax. Osoba do kontaktów |  |  |
| Oświadczam, że: - Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłam/em pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. .................................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy ............................................ data |  |  |

Formularz VI.3

Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| .................................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy ............................................ data |  |

Formularz VI.4

Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ

w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt e ust.3 ppkt. A SIWZ

| Nazwa zamówienia | „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Przedmiot zamówienia (parametry) | Odbiorca: nazwa i adres, telefon | Data wykonania/ wykonywania: dd/mm/rrrr | Wartość przedmiotu zamówienia netto PLN | Wartość inwestycji która była przedmiotem zamówienia netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| DO WYKAZU ZAŁACZAM DOKUMENTY, ŻE WSKAZANE W WYKAZIE ZAMÓWIENIA ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIE .................................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy ............................................ data |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego oraz posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w pełnieniu wskazanej funkcji w zakresie: określonym w pkt e ust.1 ppkt. b i pkt e ust.3 ppkt. B SIWZ

| Nazwa zamówienia | „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko osoby/ Nazwa (firma)**/ podmiotu | Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, (nr uprawnień budowlanych, data wydania decyzji, organ wydający uprawnienia, zakres uprawnień oraz informacja o członkostwie w izbie samorządu zawodowego numer, data ważności zaświadczenia*) | Informacja na temat doświadczenia i wykształcenia | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej |  | uprawnienia budowlane: numer …............................. data wydania …................. organ wydający uprawnienia .……............ zakres uprawnień........................................ oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego ……………... numer zaświadczenia ................................. data ważności zaświadczenia ..................... | Staż pracy …………… Wykształcenie ……………. |  | podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) …........................... |
| 2. | Projektant w specjalności architektonicznej |  | uprawnienia budowlane: numer …............................. data wydania …................. organ wydający uprawnienia .……............ zakres uprawnień........................................ oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego ……………... numer zaświadczenia ................................. data ważności zaświadczenia ..................... | Staż pracy …………… Wykształcenie ……………. |  | podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) …........................... |
| 3. | Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  | uprawnienia budowlane: numer …............................. data wydania …................. organ wydający uprawnienia .……............ zakres uprawnień........................................ oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego ……………... numer zaświadczenia ................................. data ważności zaświadczenia ..................... | Staż pracy …………… Wykształcenie ……………. |  | podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) …........................... |
| 4. | Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  | uprawnienia budowlane: numer …............................. data wydania …................. organ wydający uprawnienia .……............ zakres uprawnień........................................ oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego ……………... numer zaświadczenia ................................. data ważności zaświadczenia ..................... | Staż pracy …………… Wykształcenie ……………. |  | podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) …........................... |

*)	informacje dot. zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające, że osoba ta jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie musi być ważne przez cały okres realizacji zamówienia, w przypadku gdy zaświadczenie straci swoją aktualność w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie w trakcie realizacji.

**)	UWAGA. W przypadku kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

..................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

............................................

data

Formularz VI.6

Załącznik nr 4

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| … |  |

UWAGA: W przypadku wskazania podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty niniejszy wypełniony i podpisany formularz z zakresem prac jakie Wykonawca planuje powierzyć Podwykonawcy na powierzony zakres przedmiotu umowy. Brak dołączenia do oferty wypełnionego formularza Zamawiający uzna za potwierdzenie, że Wykonawca wykona całość robót bez udziału podwykonawców.

............................................

data

..................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 9

HARMONOGRAM

| Nazwa zamówienia | „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. Żytnia 8” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Nr | Nazwa | Termin przekazania od dnia podpisania umowy (w tygodniach) |
| --- | --- | --- |
|  | Etap I |  |
| 1. | Przekazanie Projektów budowlanych: | ........................... |
|  | - projekt zagospodarowania terenu |  |
|  | - projekt architektoniczno-budowlany |  |
|  | - projekt konstrukcyjny |  |
|  | - projekt przyłączy |  |
|  | - projekt instalacji sanitarnych (wod.-kan., gazowa i ogrzewania, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją) |  |
|  | - projekt instalacji elektrycznych i oświetlenia (w tym zewn.) |  |
|  | - projekt instalacji niskoprądowych (teleinform., RTV, alarm, monitoring, bezp. ppoż.) |  |
|  | - projekt drogowy |  |
| 2. | Skompletowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę | ........................... |
|  | Etap II |  |
| 3. | Przekazanie Projektów wykonawczych: | ........................... |
|  | - projekt architektoniczno-budowlany |  |
|  | - projekt konstrukcyjny |  |
|  | - projekt instalacji sanitarnych (wod.-kan., gazowa i ogrzewania, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją) |  |
|  | - projekt instalacji elektrycznych i oświetlenia (w tym zewn.) |  |
|  | - projekt instalacji niskoprądowych (teleinform., RTV, alarm, monitoring, bezp. ppoż.) |  |
|  | - projekt drogowy |  |
|  | - projekt małej architektury |  |
|  | - projekt architektury wnętrz |  |
| 4. | Przekazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych |  |
| 5. | Przekazanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, zestawień kosztów zadania. |  |
| 6. | Przekazanie Zamawiającemu Decyzji o pozwoleniu na budowę | ........................... |
|  | Razem | ........................... |

............................................

data

..................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy